Потери электроэнергии в сетях ОАО «ЛОЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования, за 2013 год 

(дата размещения 24.02.2014)
	Уровень напряжения


	Потери в сетях ОАО «ЛОЭСК»  

	
	Абсолютная величина (тыс.квт.ч.)
	Относительная величина

(%) 

	ВН
	
	

	СН1
	
	

	СН2
	185 725,841
	7,39

	НН
	178 442,477
	12,45

	ИТОГО:
	364 168,318
	13,99


