Потери электроэнергии в сетях АО «ЛОЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования, за 2017 год 

(дата размещения 26.02.2018)
	Уровень напряжения


	Потери в сетях АО «ЛОЭСК»  

	
	Абсолютная величина (тыс.квт.ч.)
	Относительная величина

(%) 

	ВН
	5 938
	    1,09

	СН1
	 2 045
	   0,90

	СН2
	 149 934
	   5,28

	НН
	 199 718
	    12,65

	ИТОГО:
	357 635
	    10,67


