## 1 кв. 2020
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
1 квартал 2020 г
1 квартал 2020 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 34 | 12374 | 363.941 | 262582
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 222 | 111 | 147
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 32 | 12152 | 379.75 | 262435
2 | Южные электрические сети | 35 | 4049.6 | 115.703 | 117389
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 35 | 4049.6 | 115.703 | 117389
3 | Западные электрические сети | 18 | 2111.2 | 117.289 | 65227
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 1 | 65 | 65 | 65
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 17 | 2046.2 | 120.365 | 65162
4 | Центральные электрические сети | 41 | 6114.8 | 149.141 | 114549
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 1277 | 212.833 | 767
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 35 | 4837.8 | 138.223 | 113782
5 | Пригородные электрические сети | 36 | 4983.6 | 138.433 | 102527
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 965 | 137.857 | 935
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 29 | 4018.6 | 138.572 | 101592
6 | Восточные электрические сети | 33 | 4734.8 | 143.479 | 125351
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 1 | 135 | 135 | 135
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 32 | 4599.8 | 143.744 | 125216
7 | Всего по ЛОЭСК | 197 | 34368 | 174.457 | 787625
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 17 | 2664 | 156.706 | 2049
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 180 | 31704 | 176.133 | 785576