## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2022 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-04-04 09:20 | 2022-04-04 11:10 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-04 14:30 | 2022-04-04 22:40 | 8.17 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2022-04-04 15:35 | 2022-04-04 16:18 | 0.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2022-04-04 20:43 | 2022-04-04 20:43 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-05 01:34 | 2022-04-05 02:09 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-05 10:00 | 2022-04-05 10:45 | 0.75 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-05 10:11 | 2022-04-05 12:09 | 1.97 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-05 11:31 | 2022-04-05 11:31 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-05 11:31 | 2022-04-05 11:31 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-06 06:00 | 2022-04-06 06:34 | 0.57 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-06 12:42 | 2022-04-06 17:12 | 4.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-07 15:35 | 2022-04-07 15:42 | 0.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-07 16:42 | 2022-04-08 00:28 | 7.77 | Проникновение животного в ТП | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-04-07 16:45 | 2022-04-07 19:29 | 2.73 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-07 23:02 | 2022-04-08 00:02 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 0.38 | 2022-04-08 14:00 | 2022-04-08 15:50 | 1.83 | Повреждение АВ 0,4 кВ | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-08 15:34 | 2022-04-08 16:24 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-08 16:20 | 2022-04-08 16:20 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | РП | 10 (10.5) | 2022-04-08 21:59 | 2022-04-09 00:11 | 2.2 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-09 12:02 | 2022-04-09 15:49 | 3.78 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-09 13:20 | 2022-04-09 14:05 | 0.75 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-09 14:05 | 2022-04-09 18:17 | 4.2 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-09 14:45 | 2022-04-09 18:27 | 3.7 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-10 05:40 | 2022-04-10 07:18 | 1.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2022-04-10 19:05 | 2022-04-10 20:10 | 1.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-10 20:54 | 2022-04-10 20:54 | 0 | Проникновение животного в ТП | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-04-11 07:30 | 2022-04-11 10:40 | 3.17 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-11 08:06 | 2022-04-11 09:10 | 1.07 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2022-04-11 08:50 | 2022-04-11 14:30 | 5.67 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-12 11:20 | 2022-04-12 13:56 | 2.6 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-12 14:00 | 2022-04-12 15:00 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2022-04-12 16:25 | 2022-04-12 17:46 | 1.35 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-13 06:26 | 2022-04-13 07:10 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-04-13 08:45 | 2022-04-13 11:11 | 2.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-04-13 09:10 | 2022-04-13 11:20 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-04-13 10:40 | 2022-04-13 10:40 | 0 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-04-13 11:48 | 2022-04-13 14:05 | 2.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-04-13 16:00 | 2022-04-13 17:00 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-14 06:10 | 2022-04-14 13:30 | 7.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-14 10:10 | 2022-04-14 11:30 | 1.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-14 12:50 | 2022-04-14 13:30 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 6 (6.3) | 2022-04-14 23:27 | 2022-04-15 00:05 | 0.63 | Перегорание ПК 6 кВ в ТП | Замена ПК 6 кВ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-04-15 11:50 | 2022-04-15 14:30 | 2.67 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2022-04-15 12:55 | 2022-04-15 23:12 | 10.28 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-16 07:57 | 2022-04-16 08:48 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-16 07:57 | 2022-04-16 08:48 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2022-04-16 13:58 | 2022-04-16 14:52 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-04-16 15:45 | 2022-04-16 18:33 | 2.8 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-17 16:45 | 2022-04-17 19:26 | 2.68 | Нарушение изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-17 20:15 | 2022-04-17 20:53 | 0.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-18 15:00 | 2022-04-18 17:05 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-19 17:00 | 2022-04-19 19:00 | 2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-19 17:00 | 2022-04-19 20:20 | 3.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-19 19:03 | 2022-04-19 19:20 | 0.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-04-20 11:37 | 2022-04-20 14:29 | 2.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-20 17:40 | 2022-04-20 17:50 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-20 17:45 | 2022-04-21 01:20 | 7.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-20 18:00 | 2022-04-20 22:55 | 4.92 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-21 11:00 | 2022-04-21 13:00 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-04-21 16:37 | 2022-04-21 18:58 | 2.35 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-22 00:53 | 2022-04-22 04:16 | 3.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-22 06:21 | 2022-04-22 17:52 | 11.52 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-22 06:21 | 2022-04-22 09:51 | 3.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-22 14:10 | 2022-04-22 14:45 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-22 15:00 | 2022-04-22 17:30 | 2.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-04-22 15:48 | 2022-04-22 15:48 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-23 08:00 | 2022-04-23 13:59 | 5.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-23 10:48 | 2022-04-23 12:06 | 1.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-24 04:00 | 2022-04-24 05:12 | 1.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-24 11:10 | 2022-04-24 11:35 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 10 (10.5) | 2022-04-25 06:15 | 2022-04-25 08:50 | 2.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 10 (10.5) | 2022-04-25 06:15 | 2022-04-25 08:50 | 2.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-25 09:17 | 2022-04-25 22:01 | 12.73 | Повреждение опор ВЛ, обрыв проводов ВЛ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | РП | 10 (10.5) | 2022-04-26 12:20 | 2022-04-26 15:49 | 3.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-26 20:40 | 2022-04-26 22:50 | 2.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-26 22:38 | 2022-04-27 00:04 | 1.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 110 | 2022-04-27 18:30 | 2022-04-27 18:52 | 0.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 110 | 2022-04-27 18:30 | 2022-04-27 18:52 | 0.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 110 | 2022-04-27 18:30 | 2022-04-27 18:52 | 0.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 110 | 2022-04-27 18:30 | 2022-04-27 18:52 | 0.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-28 14:15 | 2022-04-28 15:45 | 1.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-28 17:55 | 2022-04-28 20:11 | 2.27 | Обрыв ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-28 21:34 | 2022-04-28 22:49 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-04-29 11:25 | 2022-04-29 12:40 | 1.25 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-29 11:45 | 2022-04-29 12:49 | 1.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-29 11:55 | 2022-04-29 14:30 | 2.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2022-04-29 12:45 | 2022-04-29 13:15 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-04-29 19:32 | 2022-04-29 20:25 | 0.88 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-04-29 21:50 | 2022-04-30 00:20 | 2.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-04-30 02:32 | 2022-04-30 11:22 | 8.83 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-04-30 12:28 | 2022-04-30 13:35 | 1.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-01 02:30 | 2022-05-01 03:05 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-01 21:08 | 2022-05-01 21:08 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2022-05-01 21:40 | 2022-05-01 22:45 | 1.08 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2022-05-03 09:55 | 2022-05-03 11:36 | 1.68 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-05-03 12:08 | 2022-05-03 12:23 | 0.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-03 12:55 | 2022-05-03 16:08 | 3.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-03 12:58 | 2022-05-03 13:46 | 0.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-03 15:19 | 2022-05-03 22:41 | 7.37 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-03 18:55 | 2022-05-03 19:20 | 0.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-04 09:34 | 2022-05-04 15:14 | 5.67 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-04 11:15 | 2022-05-04 12:15 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-05-04 12:00 | 2022-05-04 12:33 | 0.55 | Некорректная работа РЗиА | Отстройка РЗиА
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-05 03:10 | 2022-05-05 05:50 | 2.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-05 16:10 | 2022-05-05 16:45 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-05-05 17:50 | 2022-05-05 19:21 | 1.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-05 23:00 | 2022-05-06 00:50 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-06 13:35 | 2022-05-06 19:50 | 6.25 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-06 17:41 | 2022-05-06 20:58 | 3.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-06 17:41 | 2022-05-06 18:02 | 0.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-07 10:25 | 2022-05-07 10:59 | 0.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 6 (6.3) | 2022-05-07 12:00 | 2022-05-07 13:06 | 1.1 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-07 15:15 | 2022-05-07 18:38 | 3.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-08 00:40 | 2022-05-08 01:58 | 1.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-08 02:35 | 2022-05-08 04:20 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-05-08 12:33 | 2022-05-08 13:24 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-08 17:14 | 2022-05-08 18:50 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-05-08 20:30 | 2022-05-08 22:48 | 2.3 | Повреждение ЛР 6 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-08 20:44 | 2022-05-08 21:56 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-08 22:35 | 2022-05-08 23:40 | 1.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-09 12:10 | 2022-05-09 12:43 | 0.55 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-09 14:45 | 2022-05-09 15:54 | 1.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-11 04:15 | 2022-05-11 18:44 | 14.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-11 21:35 | 2022-05-11 22:19 | 0.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-12 14:20 | 2022-05-12 14:55 | 0.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-05-12 15:45 | 2022-05-12 18:03 | 2.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-12 17:59 | 2022-05-12 18:31 | 0.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-13 01:35 | 2022-05-13 02:15 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-13 09:48 | 2022-05-13 11:55 | 2.12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-13 16:45 | 2022-05-13 17:32 | 0.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-14 14:15 | 2022-05-14 16:00 | 1.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-05-15 16:00 | 2022-05-15 17:15 | 1.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-15 20:16 | 2022-05-15 20:58 | 0.7 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-16 10:55 | 2022-05-16 11:35 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-16 18:55 | 2022-05-16 19:12 | 0.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-17 05:15 | 2022-05-17 06:42 | 1.45 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-17 10:04 | 2022-05-17 10:31 | 0.45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-17 21:43 | 2022-05-17 21:55 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-18 14:14 | 2022-05-18 14:40 | 0.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-05-18 19:40 | 2022-05-18 22:30 | 2.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2022-05-18 23:40 | 2022-05-19 00:19 | 0.65 | Превышение токовых нагрузок | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-19 03:55 | 2022-05-19 07:25 | 3.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-19 10:50 | 2022-05-19 12:21 | 1.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-19 11:45 | 2022-05-19 14:19 | 2.57 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-19 12:43 | 2022-05-19 13:49 | 1.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-05-21 01:43 | 2022-05-21 15:15 | 13.53 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-22 15:22 | 2022-05-22 15:22 | 0 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-23 02:10 | 2022-05-23 03:06 | 0.93 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-23 16:50 | 2022-05-23 17:36 | 0.77 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-24 06:20 | 2022-05-24 06:47 | 0.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-24 06:20 | 2022-05-24 07:58 | 1.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети, РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-24 13:32 | 2022-05-24 15:02 | 1.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-25 13:30 | 2022-05-25 14:08 | 0.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-25 16:46 | 2022-05-25 17:01 | 0.25 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-26 15:00 | 2022-05-26 15:26 | 0.43 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-05-26 15:50 | 2022-05-26 16:57 | 1.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-27 09:52 | 2022-05-27 18:57 | 9.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-27 17:46 | 2022-05-27 18:31 | 0.75 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-27 19:03 | 2022-05-27 23:05 | 4.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-28 05:52 | 2022-05-28 06:38 | 0.77 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-28 15:30 | 2022-05-28 16:40 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | ПС | 10 (10.5) | 2022-05-29 02:20 | 2022-05-29 02:40 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-30 11:15 | 2022-05-30 13:42 | 2.45 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-05-30 11:20 | 2022-05-30 13:42 | 2.37 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2022-05-30 12:30 | 2022-05-30 19:23 | 6.88 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2022-05-30 12:53 | 2022-05-30 17:55 | 5.03 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-30 20:29 | 2022-05-30 22:49 | 2.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-30 21:20 | 2022-05-30 22:57 | 1.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-30 21:38 | 2022-05-30 21:56 | 0.3 | Пробой РВО 10 кВ | Замена РВО
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-05-31 09:00 | 2022-05-31 17:45 | 8.75 | Повреждение ЛР 6 кВ | Ремонт ЛР
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-31 10:00 | 2022-05-31 16:00 | 6 | Разрушение опорного изолятора | Замена изолятора
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-31 13:50 | 2022-05-31 15:06 | 1.27 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-05-31 14:04 | 2022-05-31 14:53 | 0.82 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-05-31 18:50 | 2022-05-31 19:21 | 0.52 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-01 09:56 | 2022-06-01 10:38 | 0.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-01 12:50 | 2022-06-01 13:58 | 1.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-02 09:41 | 2022-06-02 09:55 | 0.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2022-06-02 17:13 | 2022-06-02 18:30 | 1.28 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-02 17:20 | 2022-06-02 19:27 | 2.12 | Пробой РВО 10 кВ | Замена РВО
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-02 18:30 | 2022-06-02 20:02 | 1.53 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-03 11:00 | 2022-06-03 17:00 | 6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2022-06-03 12:33 | 2022-06-03 14:52 | 2.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-03 13:40 | 2022-06-03 16:51 | 3.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2022-06-04 01:08 | 2022-06-04 16:48 | 15.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-04 09:42 | 2022-06-04 12:47 | 3.08 | Пробой РВО 10 кВ | Замена РВО
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-04 10:30 | 2022-06-04 12:55 | 2.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-06 10:28 | 2022-06-06 13:34 | 3.1 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-07 09:55 | 2022-06-07 12:10 | 2.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-07 13:40 | 2022-06-07 17:33 | 3.88 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2022-06-07 15:11 | 2022-06-07 15:23 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 09:40 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-08 11:48 | 2022-06-08 14:03 | 2.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 6 (6.3) | 2022-06-08 16:30 | 2022-06-08 16:54 | 0.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-08 17:34 | 2022-06-08 21:47 | 4.22 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-08 19:17 | 2022-06-08 21:10 | 1.88 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-08 20:35 | 2022-06-08 21:43 | 1.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-08 22:11 | 2022-06-08 22:11 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-08 23:07 | 2022-06-09 00:20 | 1.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-09 15:23 | 2022-06-09 17:11 | 1.8 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-09 18:50 | 2022-06-09 19:47 | 0.95 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-10 11:20 | 2022-06-10 18:07 | 6.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2022-06-10 19:10 | 2022-06-10 22:37 | 3.45 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-12 12:10 | 2022-06-12 13:03 | 0.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-06-12 19:47 | 2022-06-12 20:20 | 0.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-12 20:00 | 2022-06-12 21:05 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-13 12:35 | 2022-06-13 17:08 | 4.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-13 13:14 | 2022-06-13 14:06 | 0.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2022-06-13 13:50 | 2022-06-13 15:13 | 1.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-13 14:05 | 2022-06-13 17:00 | 2.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-13 14:07 | 2022-06-13 14:26 | 0.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-13 14:45 | 2022-06-13 16:00 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-06-13 20:35 | 2022-06-14 00:07 | 3.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-14 16:38 | 2022-06-14 16:56 | 0.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-06-14 17:55 | 2022-06-14 19:35 | 1.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2022-06-15 00:43 | 2022-06-15 17:27 | 16.73 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-15 04:12 | 2022-06-15 04:16 | 0.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-15 08:33 | 2022-06-15 12:35 | 4.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-15 13:39 | 2022-06-15 13:39 | 0 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-15 16:17 | 2022-06-15 21:30 | 5.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-15 17:25 | 2022-06-15 18:05 | 0.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-15 19:47 | 2022-06-15 21:10 | 1.38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-15 20:49 | 2022-06-15 23:55 | 3.1 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-16 23:15 | 2022-06-17 00:35 | 1.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-17 09:05 | 2022-06-17 11:25 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-17 09:50 | 2022-06-17 14:33 | 4.72 | Пробой ОПН 10 кВ | Замена ОПН 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-17 13:25 | 2022-06-18 01:07 | 11.7 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-17 14:30 | 2022-06-18 | 9.5 | Обрыв ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-17 15:47 | 2022-06-17 15:47 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-17 21:05 | 2022-06-17 22:48 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-17 21:05 | 2022-06-17 23:45 | 2.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2022-06-18 10:30 | 2022-06-18 10:55 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-18 16:24 | 2022-06-18 16:24 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-18 19:38 | 2022-06-18 19:38 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2022-06-19 00:50 | 2022-06-19 01:07 | 0.28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2022-06-19 09:15 | 2022-06-19 10:30 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2022-06-19 09:15 | 2022-06-19 10:30 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-19 14:05 | 2022-06-19 15:30 | 1.42 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-06-19 14:40 | 2022-06-19 18:12 | 3.53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-06-19 14:55 | 2022-06-19 16:21 | 1.43 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-06-19 19:29 | 2022-06-19 19:29 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-20 04:30 | 2022-06-20 06:08 | 1.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-06-20 06:35 | 2022-06-20 07:07 | 0.53 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-06-20 08:20 | 2022-06-20 15:45 | 7.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-20 18:20 | 2022-06-20 18:30 | 0.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2022-06-20 21:23 | 2022-06-20 21:55 | 0.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-20 22:30 | 2022-06-20 22:50 | 0.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-21 00:30 | 2022-06-21 01:55 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-21 11:23 | 2022-06-21 11:40 | 0.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-21 12:39 | 2022-06-21 13:15 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-21 13:10 | 2022-06-21 14:08 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-21 15:35 | 2022-06-21 15:35 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-21 16:28 | 2022-06-21 18:40 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2022-06-22 09:40 | 2022-06-22 15:38 | 5.97 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-22 13:20 | 2022-06-22 15:25 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-22 18:35 | 2022-06-22 19:40 | 1.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-22 20:30 | 2022-06-22 23:45 | 3.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-24 10:14 | 2022-06-24 10:30 | 0.27 | Нарушение изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2022-06-24 14:11 | 2022-06-24 15:40 | 1.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-24 18:10 | 2022-06-24 20:35 | 2.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-25 06:10 | 2022-06-25 06:54 | 0.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ТП | 10 (10.5) | 2022-06-25 07:28 | 2022-06-25 08:09 | 0.68 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-25 09:30 | 2022-06-25 14:10 | 4.67 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-25 17:37 | 2022-06-25 17:37 | 0 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-25 18:40 | 2022-06-26 00:54 | 6.23 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-25 19:20 | 2022-06-25 20:40 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-26 11:10 | 2022-06-26 11:25 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2022-06-26 12:30 | 2022-06-26 15:45 | 3.25 | Повреждение 1с 10 кВ в РП | Ремонт РП
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-26 12:45 | 2022-06-26 16:36 | 3.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-26 15:01 | 2022-06-26 15:14 | 0.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-26 20:35 | 2022-06-27 00:54 | 4.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ТП | 6 (6.3) | 2022-06-26 20:35 | 2022-06-27 00:18 | 3.72 | Повреждение ВН 6 кВ | Ремонт ВН 6 кВ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-26 21:25 | 2022-06-27 00:48 | 3.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-27 12:55 | 2022-06-27 18:20 | 5.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-27 16:28 | 2022-06-27 20:45 | 4.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-27 17:40 | 2022-06-27 17:40 | 0 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-27 18:25 | 2022-06-27 22:23 | 3.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-27 21:23 | 2022-06-27 22:56 | 1.55 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-27 23:27 | 2022-06-28 00:30 | 1.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2022-06-27 23:27 | 2022-06-27 23:30 | 0.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-28 04:49 | 2022-06-28 05:10 | 0.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ТП | 10 (10.5) | 2022-06-28 09:35 | 2022-06-28 17:55 | 8.33 | Повреждение ВН 10 кВ | Ремонт ВН 10 кВ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-06-28 13:55 | 2022-06-28 15:22 | 1.45 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-28 14:45 | 2022-06-28 16:03 | 1.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-29 10:40 | 2022-06-29 11:24 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2022-06-29 13:00 | 2022-06-30 03:09 | 14.15 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-29 14:00 | 2022-06-29 16:50 | 2.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 0.38 | 2022-06-29 16:00 | 2022-06-29 16:35 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-30 07:53 | 2022-06-30 08:21 | 0.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2022-06-30 09:30 | 2022-06-30 11:15 | 1.75 | Повреждение ВН 10 кВ | Ремонт ВН 10 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-30 11:30 | 2022-06-30 11:57 | 0.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-30 12:40 | 2022-06-30 14:31 | 1.85 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-06-30 13:46 | 2022-06-30 17:47 | 4.02 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-06-30 13:46 | 2022-06-30 17:29 | 3.72 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 6 (6.3) | 2022-06-30 20:21 | 2022-07-01 17:52 | 21.52 | Повреждение Т-1 в ТП | Замена трансформатора

## 2 квартал 2022 (1;0)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2022 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 13 | 31.04 | 2.3877 | 12 | 19.6 | 1.6333 | 12 | 34.06 | 2.8383 | 37 | 84.7 | 2.2892
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.23 | 7.7433 | 4 | 23.95 | 5.9875
|  | св.1000 В | 12 | 30.32 | 2.5267 | 12 | 19.6 | 1.6333 | 9 | 10.83 | 1.2033 | 33 | 60.75 | 1.8409
2 | Западные ЭС |  | 21 | 30.73 | 1.4633 | 9 | 19.24 | 2.1378 | 22 | 57.31 | 2.605 | 52 | 107.28 | 2.0631
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
|  | св.1000 В | 21 | 30.73 | 1.4633 | 9 | 19.24 | 2.1378 | 21 | 47.81 | 2.2767 | 51 | 97.78 | 1.9173
3 | Пригородные ЭС |  | 16 | 35.74 | 2.2338 | 23 | 31.28 | 1.36 | 23 | 67.27 | 2.9248 | 62 | 134.29 | 2.166
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.11 | 3.055 | 1 | 1.28 | 1.28 | 3 | 7.39 | 2.4633
|  | св.1000 В | 16 | 35.74 | 2.2338 | 21 | 25.17 | 1.1986 | 22 | 65.99 | 2.9995 | 59 | 126.9 | 2.1508
4 | Северные ЭС |  | 6 | 14.26 | 2.3767 | 8 | 27 | 3.375 | 10 | 15.51 | 1.551 | 24 | 56.77 | 2.3654
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.35 | 2 | 0.7 | 0.35
|  | св.1000 В | 6 | 14.26 | 2.3767 | 8 | 27 | 3.375 | 8 | 14.81 | 1.8512 | 22 | 56.07 | 2.5486
5 | Центральные ЭС |  | 19 | 71.38 | 3.7568 | 21 | 57.66 | 2.7457 | 30 | 97.56 | 3.252 | 70 | 226.6 | 3.2371
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.53 | 3.765 | 2 | 17.6 | 8.8 | 5 | 25.13 | 5.026
|  | св.1000 В | 18 | 71.38 | 3.9656 | 19 | 50.13 | 2.6384 | 28 | 79.96 | 2.8557 | 65 | 201.47 | 3.0995
6 | Южные ЭС |  | 16 | 30.81 | 1.9256 | 10 | 18.4 | 1.84 | 23 | 41.26 | 1.7939 | 49 | 90.47 | 1.8463
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1 | 0.58 | 0.58
|  | св.1000 В | 16 | 30.81 | 1.9256 | 10 | 18.4 | 1.84 | 22 | 40.68 | 1.8491 | 48 | 89.89 | 1.8727
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 91 | 213.96 | 2.3512 | 83 | 173.18 | 2.0865 | 120 | 312.97 | 2.6081 | 294 | 700.11 | 2.3813
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 0.72 | 0.36 | 4 | 13.64 | 3.41 | 10 | 52.89 | 5.289 | 16 | 67.25 | 4.2031
|  | св.1000 В | 89 | 213.24 | 2.396 | 79 | 159.54 | 2.0195 | 110 | 260.08 | 2.3644 | 278 | 632.86 | 2.2765

## 2 квартал 2022 (1)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2022 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 11 | 26.26 | 2.3873 | 6 | 16.69 | 2.7817 | 4 | 3.48 | 0.87 | 21 | 46.43 | 2.211
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 0.53 | 2 | 1.25 | 0.625
|  | св.1000 В | 10 | 25.54 | 2.554 | 6 | 16.69 | 2.7817 | 3 | 2.95 | 0.98333 | 19 | 45.18 | 2.3779
2 | Западные ЭС |  | 13 | 24.16 | 1.8585 | 9 | 19.24 | 2.1378 | 16 | 43.2 | 2.7 | 38 | 86.6 | 2.2789
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | св.1000 В | 13 | 24.16 | 1.8585 | 9 | 19.24 | 2.1378 | 16 | 43.2 | 2.7 | 38 | 86.6 | 2.2789
3 | Пригородные ЭС |  | 8 | 30.41 | 3.8013 | 7 | 11.33 | 1.6186 | 7 | 11.57 | 1.6529 | 22 | 53.31 | 2.4232
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.11 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.11 | 3.055
|  | св.1000 В | 8 | 30.41 | 3.8013 | 5 | 5.22 | 1.044 | 7 | 11.57 | 1.6529 | 20 | 47.2 | 2.36
4 | Северные ЭС |  | 4 | 10.21 | 2.5525 | 5 | 19.35 | 3.87 | 8 | 13.38 | 1.6725 | 17 | 42.94 | 2.5259
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.42 | 0.42
|  | св.1000 В | 4 | 10.21 | 2.5525 | 5 | 19.35 | 3.87 | 7 | 12.96 | 1.8514 | 16 | 42.52 | 2.6575
5 | Центральные ЭС |  | 15 | 66.77 | 4.4513 | 7 | 21.36 | 3.0514 | 15 | 69.97 | 4.6647 | 37 | 158.1 | 4.273
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0.65 | 1 | 14.15 | 14.15 | 2 | 14.8 | 7.4
|  | св.1000 В | 15 | 66.77 | 4.4513 | 6 | 20.71 | 3.4517 | 14 | 55.82 | 3.9871 | 35 | 143.3 | 4.0943
6 | Южные ЭС |  | 10 | 19.9 | 1.99 | 8 | 17.39 | 2.1737 | 17 | 30.46 | 1.7918 | 35 | 67.75 | 1.9357
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1 | 0.58 | 0.58
|  | св.1000 В | 10 | 19.9 | 1.99 | 8 | 17.39 | 2.1738 | 16 | 29.88 | 1.8675 | 34 | 67.17 | 1.9756
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 61 | 177.71 | 2.9133 | 42 | 105.36 | 2.5086 | 67 | 172.06 | 2.5681 | 170 | 455.13 | 2.6772
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.72 | 0.72 | 3 | 6.76 | 2.2533 | 4 | 15.68 | 3.92 | 8 | 23.16 | 2.895
|  | св.1000 В | 60 | 176.99 | 2.9498 | 39 | 98.6 | 2.5282 | 63 | 156.38 | 2.4822 | 162 | 431.97 | 2.6665