## 3 кв. 2022
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
3 квартал 2022 г
3 квартал 2022 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 23 | 3192.6 | 138.809 | 76317
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 345 | 69 | 290
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 18 | 2847.6 | 158.2 | 76027
2 | Южные электрические сети | 61 | 10152.2 | 166.43 | 225636
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 8 | 1280.4 | 160.05 | 1094
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 53 | 8871.8 | 167.392 | 224542
3 | Западные электрические сети | 38 | 7192.2 | 189.268 | 173688
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 9 | 1022.4 | 113.6 | 617
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 29 | 6169.8 | 212.752 | 173071
4 | Центральные электрические сети | 93 | 16517 | 177.602 | 282366
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 15 | 3718.2 | 247.88 | 1989
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 78 | 12798.8 | 164.087 | 280377
5 | Пригородные электрические сети | 64 | 7946.4 | 124.163 | 205357
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 4 | 106.8 | 26.7 | 89
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 60 | 7839.6 | 130.66 | 205268
6 | Восточные электрические сети | 54 | 11185.8 | 207.144 | 182322
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 11 | 4454.4 | 404.945 | 4247
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 43 | 6731.4 | 156.544 | 178075
7 | Всего по ЛОЭСК | 333 | 56186.2 | 168.727 | 1145686
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 52 | 10927.2 | 210.138 | 8326
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 281 | 45259 | 161.064 | 1137360