## 4 кв. 2022
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
4 квартал 2022 г
4 квартал 2022 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 13 | 1058.4 | 81.415 | 19227
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 201.6 | 100.8 | 101
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 11 | 856.8 | 77.891 | 19126
2 | Южные электрические сети | 30 | 3967.2 | 132.24 | 81520
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 4 | 438 | 109.5 | 432
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 26 | 3529.2 | 135.738 | 81088
3 | Западные электрические сети | 16 | 1921.8 | 120.113 | 34172
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 75 | 37.5 | 75
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 14 | 1846.8 | 131.914 | 34097
4 | Центральные электрические сети | 45 | 6462 | 143.6 | 129931
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 11 | 1028.4 | 93.491 | 743
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 34 | 5433.6 | 159.812 | 129188
5 | Пригородные электрические сети | 37 | 3577.8 | 96.697 | 63927
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 690 | 115 | 427
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 31 | 2887.8 | 93.155 | 63500
6 | Восточные электрические сети | 19 | 2867.4 | 150.916 | 60062
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 402 | 134 | 402
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 16 | 2465.4 | 154.088 | 59660
7 | Всего по ЛОЭСК | 160 | 19854.6 | 124.091 | 388839
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 28 | 2835 | 101.25 | 2180
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 132 | 17019.6 | 128.936 | 386659