## 1 кв. 2023
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
1 квартал 2023 г
1 квартал 2023 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 21 | 2294.4 | 109.257 | 60614
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 303 | 60.6 | 287
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 16 | 1991.4 | 124.463 | 60327
2 | Южные электрические сети | 23 | 2600.4 | 113.061 | 52454
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 259.8 | 129.9 | 140
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 21 | 2340.6 | 111.457 | 52314
3 | Западные электрические сети | 31 | 5046 | 162.774 | 115103
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 67.2 | 22.4 | 52
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 28 | 4978.8 | 177.814 | 115051
4 | Центральные электрические сети | 59 | 7914 | 134.136 | 166482
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 19 | 1351.8 | 71.147 | 916
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 40 | 6562.2 | 164.055 | 165566
5 | Пригородные электрические сети | 39 | 8581.8 | 220.046 | 162157
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 4 | 99.6 | 24.9 | 99
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 35 | 8482.2 | 242.349 | 162058
6 | Восточные электрические сети | 27 | 3360 | 124.444 | 49876
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 4 | 1286.4 | 321.6 | 714
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 23 | 2073.6 | 90.157 | 49162
7 | Всего по ЛОЭСК | 200 | 29796.6 | 148.983 | 606686
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 37 | 3367.8 | 91.022 | 2208
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 163 | 26428.8 | 162.14 | 604478