## 2 кв. 2023
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
2 квартал 2023 г
2 квартал 2023 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 55 | 8413.8 | 152.978 | 197255
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 12 | 669 | 55.75 | 434
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 43 | 7744.8 | 180.112 | 196821
2 | Южные электрические сети | 60 | 10989 | 183.15 | 285460
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 853.2 | 142.2 | 713
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 54 | 10135.8 | 187.7 | 284747
3 | Западные электрические сети | 58 | 11167.6 | 192.545 | 262970
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 685.8 | 137.16 | 593
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 53 | 10481.8 | 197.77 | 262377
4 | Центральные электрические сети | 52 | 9961.2 | 191.562 | 201187
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 15 | 2814.6 | 187.64 | 2299
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 37 | 7146.6 | 193.151 | 198888
5 | Пригородные электрические сети | 60 | 9582 | 159.7 | 212545
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 11 | 2532 | 230.182 | 2462
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 49 | 7050 | 143.878 | 210083
6 | Восточные электрические сети | 40 | 5572.8 | 139.32 | 141989
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 328.8 | 164.4 | 329
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 38 | 5244 | 138 | 141660
7 | Всего по ЛОЭСК | 325 | 55686.4 | 171.343 | 1301406
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 51 | 7883.4 | 154.576 | 6830
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 274 | 47803 | 174.464 | 1294576