## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2023 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-04-01 14:35 | 2023-04-01 14:43 | 0.13 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-02 13:49 | 2023-04-02 19:08 | 5.32 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2023-04-02 17:07 | 2023-04-02 18:07 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2023-04-02 22:00 | 2023-04-03 13:00 | 15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-03 05:00 | 2023-04-03 05:58 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-03 09:30 | 2023-04-03 10:25 | 0.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2023-04-03 19:00 | 2023-04-03 20:54 | 1.9 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-04 17:10 | 2023-04-04 18:40 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-04 23:05 | 2023-04-05 01:30 | 2.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-05 09:26 | 2023-04-05 10:58 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2023-04-05 14:42 | 2023-04-05 18:20 | 3.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-05 21:05 | 2023-04-06 05:10 | 8.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2023-04-06 01:00 | 2023-04-06 10:15 | 9.25 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-06 17:35 | 2023-04-06 19:40 | 2.08 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-07 13:35 | 2023-04-07 15:10 | 1.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-07 13:37 | 2023-04-07 14:47 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-08 23:53 | 2023-04-09 00:16 | 0.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-10 02:00 | 2023-04-10 02:55 | 0.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-10 17:15 | 2023-04-10 18:40 | 1.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-11 03:20 | 2023-04-11 14:42 | 11.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-04-11 14:35 | 2023-04-11 17:20 | 2.75 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 6 (6.3) | 2023-04-11 14:40 | 2023-04-11 14:40 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 6 (6.3) | 2023-04-11 17:01 | 2023-04-11 23:27 | 6.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-12 12:20 | 2023-04-12 15:30 | 3.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-12 12:38 | 2023-04-12 13:27 | 0.82 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-12 17:40 | 2023-04-12 19:00 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-12 18:50 | 2023-04-12 23:00 | 4.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-12 19:52 | 2023-04-13 18:01 | 22.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-13 05:48 | 2023-04-13 06:58 | 1.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-13 08:27 | 2023-04-13 11:33 | 3.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-13 14:45 | 2023-04-13 16:55 | 2.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-13 16:40 | 2023-04-13 16:40 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2023-04-13 23:13 | 2023-04-13 23:15 | 0.03 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-14 00:16 | 2023-04-14 02:34 | 2.3 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-14 01:20 | 2023-04-14 02:27 | 1.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-15 00:50 | 2023-04-15 01:11 | 0.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-15 13:45 | 2023-04-15 14:00 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-16 04:25 | 2023-04-16 05:50 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-16 07:50 | 2023-04-16 08:45 | 0.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-17 09:40 | 2023-04-17 11:28 | 1.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-17 11:35 | 2023-04-17 13:34 | 1.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-04-17 12:10 | 2023-04-17 12:48 | 0.63 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-17 12:24 | 2023-04-17 14:08 | 1.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-17 13:40 | 2023-04-17 14:21 | 0.68 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-17 16:00 | 2023-04-17 16:45 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-18 16:55 | 2023-04-18 19:01 | 2.1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-18 18:40 | 2023-04-18 19:43 | 1.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-18 18:40 | 2023-04-18 19:32 | 0.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-18 18:40 | 2023-04-18 18:47 | 0.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-19 10:18 | 2023-04-19 10:47 | 0.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2023-04-19 14:38 | 2023-04-19 15:36 | 0.97 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-20 01:43 | 2023-04-20 01:48 | 0.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2023-04-20 06:20 | 2023-04-20 12:50 | 6.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2023-04-20 08:45 | 2023-04-20 10:15 | 1.5 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-20 11:05 | 2023-04-20 11:30 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-20 18:10 | 2023-04-20 20:20 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-22 06:07 | 2023-04-22 06:55 | 0.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-04-22 15:23 | 2023-04-22 16:00 | 0.62 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена рубильника
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-23 07:16 | 2023-04-23 10:58 | 3.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2023-04-23 09:20 | 2023-04-23 09:57 | 0.62 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | ТП | 10 (10.5) | 2023-04-23 13:15 | 2023-04-23 14:36 | 1.35 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2023-04-23 15:32 | 2023-04-23 16:16 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-23 16:35 | 2023-04-23 17:04 | 0.48 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2023-04-24 08:20 | 2023-04-24 09:20 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-24 14:00 | 2023-04-24 16:28 | 2.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-24 18:35 | 2023-04-24 19:50 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-25 14:50 | 2023-04-25 15:32 | 0.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-26 10:15 | 2023-04-26 11:20 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2023-04-26 10:48 | 2023-04-26 11:40 | 0.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2023-04-26 10:48 | 2023-04-26 11:40 | 0.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-26 11:30 | 2023-04-26 11:50 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-26 17:48 | 2023-04-26 19:08 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-26 18:00 | 2023-04-26 19:24 | 1.4 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-27 01:35 | 2023-04-27 02:35 | 1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-27 02:43 | 2023-04-27 05:20 | 2.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-27 02:55 | 2023-04-27 12:13 | 9.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-27 03:00 | 2023-04-27 06:27 | 3.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-27 08:52 | 2023-04-27 09:01 | 0.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-27 16:42 | 2023-04-27 23:12 | 6.5 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-04-27 18:20 | 2023-04-27 18:57 | 0.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-27 20:28 | 2023-04-27 23:05 | 2.62 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-27 23:40 | 2023-04-28 04:08 | 4.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-28 03:33 | 2023-04-28 04:30 | 0.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-28 04:29 | 2023-04-28 05:55 | 1.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-28 05:37 | 2023-04-28 05:37 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-28 08:38 | 2023-04-28 12:20 | 3.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-04-29 11:52 | 2023-04-29 12:08 | 0.27 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена рубильника
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-29 16:15 | 2023-04-29 18:27 | 2.2 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-29 16:55 | 2023-04-29 18:40 | 1.75 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2023-04-29 18:20 | 2023-04-29 18:30 | 0.17 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2023-04-29 21:04 | 2023-04-29 22:11 | 1.12 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-04-30 09:35 | 2023-04-30 10:20 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-04-30 10:12 | 2023-04-30 11:27 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-04-30 10:27 | 2023-04-30 12:05 | 1.63 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-01 12:50 | 2023-05-01 14:10 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-01 12:50 | 2023-05-01 16:45 | 3.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-02 08:40 | 2023-05-02 09:00 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-05-02 12:25 | 2023-05-02 15:20 | 2.92 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-02 13:20 | 2023-05-02 23:10 | 9.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-02 18:10 | 2023-05-02 19:00 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-02 19:01 | 2023-05-02 19:01 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-05-02 19:55 | 2023-05-02 22:36 | 2.68 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-02 20:16 | 2023-05-02 21:33 | 1.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Ижорский | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-05-02 20:22 | 2023-05-02 20:39 | 0.28 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-03 03:21 | 2023-05-03 05:25 | 2.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 0.38 | 2023-05-03 09:20 | 2023-05-03 09:35 | 0.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-03 10:10 | 2023-05-03 11:22 | 1.2 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-03 14:00 | 2023-05-03 14:29 | 0.48 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 10:45 | 1.75 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-04 10:13 | 2023-05-04 13:41 | 3.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-04 17:20 | 2023-05-04 19:39 | 2.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-04 17:20 | 2023-05-04 21:35 | 4.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-05 21:10 | 2023-05-06 04:30 | 7.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-05 22:10 | 2023-05-06 05:40 | 7.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-05 23:40 | 2023-05-06 03:40 | 4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-06 13:05 | 2023-05-06 13:40 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2023-05-06 15:45 | 2023-05-06 16:11 | 0.43 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-07 07:10 | 2023-05-08 17:20 | 34.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-07 16:16 | 2023-05-07 17:31 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2023-05-08 01:02 | 2023-05-08 01:20 | 0.3 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-08 15:32 | 2023-05-08 17:29 | 1.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-08 19:51 | 2023-05-08 23:42 | 3.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-09 04:15 | 2023-05-09 05:55 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-09 04:15 | 2023-05-09 05:55 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-10 02:30 | 2023-05-10 02:30 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-10 09:15 | 2023-05-10 13:35 | 4.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-10 10:23 | 2023-05-10 10:37 | 0.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-11 09:38 | 2023-05-11 09:52 | 0.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-05-11 15:10 | 2023-05-11 15:40 | 0.5 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-11 16:58 | 2023-05-11 17:24 | 0.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2023-05-12 12:34 | 2023-05-12 14:44 | 2.17 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-12 17:03 | 2023-05-12 17:03 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-12 18:45 | 2023-05-13 04:47 | 10.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-12 19:20 | 2023-05-12 19:48 | 0.47 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-05-12 19:42 | 2023-05-12 20:30 | 0.8 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-13 15:30 | 2023-05-13 18:00 | 2.5 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-13 18:46 | 2023-05-13 20:20 | 1.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2023-05-14 04:39 | 2023-05-14 07:37 | 2.97 | Повреждение ВН 10 кВ в ТП | Ремонт ВН 10 кВ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-14 15:30 | 2023-05-14 16:12 | 0.7 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2023-05-14 18:00 | 2023-05-14 19:22 | 1.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-05-14 20:47 | 2023-05-14 21:11 | 0.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-15 | 2023-05-15 00:22 | 0.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-05-15 07:10 | 2023-05-15 09:50 | 2.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-15 07:38 | 2023-05-15 19:23 | 11.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-15 15:35 | 2023-05-15 19:47 | 4.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2023-05-15 21:25 | 2023-05-15 22:50 | 1.42 | Повреждение ВН 10 кВ в ТП | Ремонт ВН 10 кВ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2023-05-16 13:18 | 2023-05-16 14:30 | 1.2 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (ДТП) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-16 13:50 | 2023-05-16 14:37 | 0.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-17 17:35 | 2023-05-17 19:33 | 1.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-18 07:25 | 2023-05-18 09:37 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-18 13:40 | 2023-05-18 14:10 | 0.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-18 18:00 | 2023-05-19 01:10 | 7.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-05-19 06:13 | 2023-05-19 07:29 | 1.27 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-20 03:17 | 2023-05-20 11:17 | 8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-20 15:55 | 2023-05-20 16:42 | 0.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-05-20 23:00 | 2023-05-21 03:54 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-20 23:55 | 2023-05-21 03:02 | 3.12 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-21 10:00 | 2023-05-21 12:40 | 2.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-05-22 05:54 | 2023-05-22 07:14 | 1.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-22 10:30 | 2023-05-23 09:53 | 23.38 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-05-22 10:56 | 2023-05-22 11:24 | 0.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-22 16:17 | 2023-05-22 16:36 | 0.32 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-23 11:05 | 2023-05-23 12:42 | 1.62 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-23 14:25 | 2023-05-23 15:30 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-23 15:55 | 2023-05-23 16:20 | 0.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-23 16:45 | 2023-05-23 20:28 | 3.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-24 11:49 | 2023-05-24 12:30 | 0.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-05-24 14:57 | 2023-05-24 15:42 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-24 15:37 | 2023-05-24 16:00 | 0.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-25 10:18 | 2023-05-25 16:30 | 6.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 0.38 | 2023-05-26 11:05 | 2023-05-26 12:47 | 1.7 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-28 14:45 | 2023-05-28 15:30 | 0.75 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2023-05-28 18:20 | 2023-05-28 22:58 | 4.63 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-29 12:20 | 2023-05-30 07:33 | 19.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 6 (6.3) | 2023-05-29 13:11 | 2023-05-29 18:03 | 4.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-29 15:30 | 2023-05-30 10:48 | 19.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-05-29 16:45 | 2023-05-29 17:50 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-05-29 17:55 | 2023-05-29 18:09 | 0.23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-30 07:45 | 2023-05-30 09:00 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | ПС | 10 (10.5) | 2023-05-30 10:05 | 2023-05-30 10:15 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 110 | 2023-05-30 12:03 | 2023-05-30 12:03 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 110 | 2023-05-30 12:03 | 2023-05-30 12:23 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-05-31 03:40 | 2023-05-31 05:20 | 1.67 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-05-31 19:45 | 2023-05-31 19:59 | 0.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-01 11:15 | 2023-06-01 12:20 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-01 11:15 | 2023-06-01 23:10 | 11.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-01 11:15 | 2023-06-01 23:10 | 11.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-01 15:39 | 2023-06-01 18:05 | 2.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-06-02 10:00 | 2023-06-02 10:00 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 0.38 | 2023-06-03 13:15 | 2023-06-03 15:09 | 1.9 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-03 16:45 | 2023-06-03 17:20 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-03 17:55 | 2023-06-03 19:31 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 6 (6.3) | 2023-06-04 09:14 | 2023-06-04 11:42 | 2.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-04 10:20 | 2023-06-04 17:50 | 7.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 6 (6.3) | 2023-06-04 10:33 | 2023-06-04 11:10 | 0.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 6 (6.3) | 2023-06-04 14:06 | 2023-06-04 20:00 | 5.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-04 20:14 | 2023-06-04 21:37 | 1.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-04 21:00 | 2023-06-05 08:50 | 11.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-05 10:06 | 2023-06-05 10:34 | 0.47 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-05 19:03 | 2023-06-05 19:57 | 0.9 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-05 20:57 | 2023-06-05 23:40 | 2.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 6 (6.3) | 2023-06-05 22:43 | 2023-06-06 00:10 | 1.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 0.38 | 2023-06-06 10:35 | 2023-06-06 15:04 | 4.48 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2023-06-06 17:25 | 2023-06-06 17:40 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-06 18:17 | 2023-06-07 09:05 | 14.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-06 23:05 | 2023-06-07 05:14 | 6.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-07 02:15 | 2023-06-07 03:42 | 1.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-07 02:50 | 2023-06-07 04:52 | 2.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-07 03:00 | 2023-06-07 06:53 | 3.88 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-07 11:38 | 2023-06-07 12:06 | 0.47 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 0.38 | 2023-06-07 20:55 | 2023-06-08 00:12 | 3.28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2023-06-08 11:58 | 2023-06-08 14:22 | 2.4 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-06-08 12:08 | 2023-06-08 12:43 | 0.58 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Волхов | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-08 22:15 | 2023-06-09 01:40 | 3.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-08 22:15 | 2023-06-09 00:20 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-09 14:00 | 2023-06-09 17:30 | 3.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-06-09 14:07 | 2023-06-09 15:33 | 1.43 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-09 23:09 | 2023-06-10 17:17 | 18.13 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-09 23:09 | 2023-06-09 23:40 | 0.52 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2023-06-10 17:17 | 2023-06-10 18:08 | 0.85 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-10 18:47 | 2023-06-10 20:01 | 1.23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-06-10 20:44 | 2023-06-10 21:12 | 0.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2023-06-10 22:30 | 2023-06-10 23:40 | 1.17 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2023-06-10 23:40 | 2023-06-11 00:52 | 1.2 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2023-06-11 09:50 | 2023-06-11 11:10 | 1.33 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2023-06-11 10:45 | 2023-06-11 13:06 | 2.35 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-06-11 16:20 | 2023-06-11 17:12 | 0.87 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-11 18:30 | 2023-06-12 18:13 | 23.72 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-11 21:45 | 2023-06-12 19:38 | 21.88 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 11:15 | 2.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-13 10:22 | 2023-06-13 17:00 | 6.63 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-13 10:23 | 2023-06-13 12:33 | 2.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-13 13:30 | 2023-06-13 14:07 | 0.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-13 17:05 | 2023-06-13 18:15 | 1.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 6 (6.3) | 2023-06-13 17:20 | 2023-06-13 17:57 | 0.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-13 21:45 | 2023-06-14 00:20 | 2.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-14 10:45 | 2023-06-14 16:20 | 5.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-14 21:20 | 2023-06-14 23:27 | 2.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 0.38 | 2023-06-15 07:00 | 2023-06-15 11:40 | 4.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-15 10:02 | 2023-06-15 10:17 | 0.25 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-15 10:15 | 2023-06-15 11:50 | 1.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-15 13:25 | 2023-06-15 15:52 | 2.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-15 15:02 | 2023-06-15 17:55 | 2.88 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-16 10:30 | 2023-06-16 18:18 | 7.8 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2023-06-16 13:15 | 2023-06-16 14:05 | 0.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2023-06-16 13:40 | 2023-06-16 13:50 | 0.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-16 15:15 | 2023-06-16 15:46 | 0.52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-16 23:10 | 2023-06-16 23:35 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-17 11:00 | 2023-06-17 12:51 | 1.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-17 11:22 | 2023-06-17 12:12 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-17 15:15 | 2023-06-17 18:04 | 2.82 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-17 15:30 | 2023-06-17 16:25 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-18 06:00 | 2023-06-18 06:23 | 0.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2023-06-18 13:00 | 2023-06-18 13:10 | 0.17 | Повреждение СВ 0,4 кВ | Ремонт СВ 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | ПС | 35 | 2023-06-19 08:21 | 2023-06-19 10:02 | 1.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2023-06-19 11:30 | 2023-06-19 15:23 | 3.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2023-06-19 12:27 | 2023-06-19 16:05 | 3.63 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-19 21:38 | 2023-06-19 23:19 | 1.68 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2023-06-19 23:46 | 2023-06-20 18:45 | 18.98 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 0.38 | 2023-06-20 01:06 | 2023-06-20 02:14 | 1.13 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 0.38 | 2023-06-20 02:39 | 2023-06-20 02:39 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2023-06-20 10:30 | 2023-06-20 14:55 | 4.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-20 14:40 | 2023-06-20 16:17 | 1.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-20 17:40 | 2023-06-20 18:20 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2023-06-21 09:19 | 2023-06-21 13:40 | 4.35 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-06-21 11:30 | 2023-06-21 12:40 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-21 12:20 | 2023-06-21 12:56 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-21 13:40 | 2023-06-21 14:39 | 0.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-21 13:55 | 2023-06-21 16:08 | 2.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 0.38 | 2023-06-22 10:00 | 2023-06-22 13:05 | 3.08 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2023-06-22 13:30 | 2023-06-22 16:22 | 2.87 | Повреждение ВН 10 кВ в ТП | Ремонт ВН 10 кВ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-06-22 15:09 | 2023-06-22 17:06 | 1.95 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-22 16:20 | 2023-06-22 16:55 | 0.58 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-22 17:05 | 2023-06-23 01:35 | 8.5 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-22 17:05 | 2023-06-22 17:59 | 0.9 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-22 18:35 | 2023-06-22 20:55 | 2.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-23 04:00 | 2023-06-23 19:10 | 15.17 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-23 14:00 | 2023-06-23 19:27 | 5.45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-23 18:50 | 2023-06-23 22:48 | 3.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-23 20:28 | 2023-06-24 00:48 | 4.33 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-06-24 07:43 | 2023-06-24 12:07 | 4.4 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (ДТП) | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-24 11:16 | 2023-06-24 11:59 | 0.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2023-06-24 14:32 | 2023-06-24 17:37 | 3.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-06-24 14:36 | 2023-06-24 15:59 | 1.38 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2023-06-24 15:03 | 2023-06-24 15:24 | 0.35 | Повреждение ОПН 10 кВ на ВЛ | Замена ОПН 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-24 16:39 | 2023-06-24 16:54 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-24 16:45 | 2023-06-24 18:17 | 1.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-06-24 21:54 | 2023-06-24 22:58 | 1.07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-25 06:40 | 2023-06-25 07:30 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-25 09:00 | 2023-06-25 13:56 | 4.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-25 09:53 | 2023-06-25 12:39 | 2.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-25 09:59 | 2023-06-25 12:12 | 2.22 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-25 17:34 | 2023-06-25 18:27 | 0.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-25 17:45 | 2023-06-25 20:06 | 2.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-25 22:31 | 2023-06-26 00:28 | 1.95 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2023-06-25 22:34 | 2023-06-25 23:26 | 0.87 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-26 05:41 | 2023-06-26 06:02 | 0.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-26 08:35 | 2023-06-26 12:50 | 4.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-26 09:50 | 2023-06-26 10:03 | 0.22 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-26 11:00 | 2023-06-26 17:05 | 6.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-26 11:25 | 2023-06-26 14:06 | 2.68 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-26 18:40 | 2023-06-27 01:15 | 6.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-26 18:50 | 2023-06-27 01:15 | 6.42 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-26 19:50 | 2023-06-27 03:49 | 7.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-27 08:25 | 2023-06-27 10:19 | 1.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-27 13:30 | 2023-06-27 17:10 | 3.67 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-27 18:05 | 2023-06-27 19:17 | 1.2 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-28 17:30 | 2023-06-28 18:15 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-28 17:30 | 2023-06-28 18:15 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-29 00:32 | 2023-06-29 16:58 | 16.43 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-29 09:16 | 2023-06-29 09:52 | 0.6 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-29 16:15 | 2023-06-29 17:20 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-06-29 18:10 | 2023-06-29 22:20 | 4.17 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-29 18:26 | 2023-06-29 20:19 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-06-29 18:59 | 2023-06-29 19:04 | 0.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-29 20:55 | 2023-06-29 21:16 | 0.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-29 21:28 | 2023-06-29 22:55 | 1.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2023-06-29 22:21 | 2023-06-29 22:25 | 0.07 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-29 23:04 | 2023-06-30 00:56 | 1.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-30 06:50 | 2023-06-30 09:25 | 2.58 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-06-30 12:25 | 2023-06-30 12:55 | 0.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-30 12:28 | 2023-06-30 17:45 | 5.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-06-30 17:07 | 2023-06-30 23:50 | 6.72 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-06-30 21:58 | 2023-06-30 23:02 | 1.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-06-30 22:38 | 2023-06-30 23:00 | 0.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -

## 2 квартал 2023
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2023 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 11 | 12.92 | 1.1745 | 12 | 45.06 | 3.755 | 17 | 34.9 | 2.0529 | 40 | 92.88 | 2.322
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.48 | 4.48 | 2 | 5.48 | 2.74
|  | св.1000 В | 10 | 11.92 | 1.192 | 12 | 45.06 | 3.755 | 16 | 30.42 | 1.9013 | 38 | 87.4 | 2.3
2 | Западные ЭС |  | 15 | 39.57 | 2.638 | 15 | 37.5467 | 2.5031 | 28 | 109.01 | 3.8932 | 58 | 186.1267 | 3.2091
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 7.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.93 | 1.31 | 5 | 11.43 | 2.286
|  | св.1000 В | 13 | 32.07 | 2.4669 | 15 | 37.5467 | 2.5031 | 25 | 105.08 | 4.2032 | 53 | 174.6967 | 3.2962
3 | Пригородные ЭС |  | 15 | 27.65 | 1.8433 | 15 | 24.65 | 1.6433 | 30 | 107.4 | 3.58 | 60 | 159.7 | 2.6617
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.2 | 3.0222 | 11 | 42.2 | 3.8364
|  | св.1000 В | 13 | 12.65 | 0.97308 | 15 | 24.65 | 1.6433 | 21 | 80.2 | 3.819 | 49 | 117.5 | 2.398
4 | Северные ЭС |  | 11 | 30.43 | 2.7664 | 21 | 43.04 | 2.0495 | 23 | 66.76 | 2.9026 | 55 | 140.23 | 2.5496
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 2.82 | 0.705 | 6 | 6.69 | 1.115 | 2 | 1.64 | 0.82 | 12 | 11.15 | 0.92917
|  | св.1000 В | 7 | 27.61 | 3.9443 | 15 | 36.35 | 2.4233 | 21 | 65.12 | 3.101 | 43 | 129.08 | 3.0019
5 | Центральные ЭС |  | 26 | 79.14 | 3.0438 | 9 | 26.1 | 2.9 | 17 | 60.78 | 3.5753 | 52 | 166.02 | 3.1927
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 25.87 | 5.174 | 4 | 2.35 | 0.5875 | 6 | 18.69 | 3.115 | 15 | 46.91 | 3.1273
|  | св.1000 В | 21 | 53.27 | 2.5367 | 5 | 23.75 | 4.75 | 11 | 42.09 | 3.8264 | 37 | 119.11 | 3.2192
6 | Южные ЭС |  | 16 | 23.89 | 1.4931 | 18 | 82.19 | 4.5661 | 26 | 77.07 | 2.9642 | 60 | 183.15 | 3.0525
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.22 | 2.37 | 6 | 14.22 | 2.37
|  | св.1000 В | 16 | 23.89 | 1.4931 | 18 | 82.19 | 4.5661 | 20 | 62.85 | 3.1425 | 54 | 168.93 | 3.1283
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 94 | 213.6 | 2.2723 | 90 | 258.5867 | 2.8732 | 141 | 455.92 | 3.2335 | 325 | 928.1067 | 2.8557
| в том числе | 0,4 кВ | 14 | 52.19 | 3.7279 | 10 | 9.04 | 0.904 | 27 | 70.16 | 2.5985 | 51 | 131.39 | 2.5763
|  | св.1000 В | 80 | 161.41 | 2.0176 | 80 | 249.5467 | 3.1193 | 114 | 385.76 | 3.3839 | 274 | 796.7167 | 2.9077

## 2 квартал 2023 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2023 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 8 | 6.4 | 0.8 | 4 | 5.08 | 1.27 | 17 | 34.9 | 2.0529 | 29 | 46.38 | 1.5993
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.48 | 4.48 | 2 | 5.48 | 2.74
|  | св.1000 В | 7 | 5.4 | 0.77143 | 4 | 5.08 | 1.27 | 16 | 30.42 | 1.9013 | 27 | 40.9 | 1.5148
2 | Западные ЭС |  | 12 | 33.07 | 2.7558 | 12 | 30.6667 | 2.5556 | 28 | 109.01 | 3.8932 | 52 | 172.7467 | 3.3221
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 7.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.93 | 1.31 | 5 | 11.43 | 2.286
|  | св.1000 В | 10 | 25.57 | 2.557 | 12 | 30.6667 | 2.5556 | 25 | 105.08 | 4.2032 | 47 | 161.3167 | 3.4323
3 | Пригородные ЭС |  | 13 | 24.27 | 1.8669 | 15 | 24.65 | 1.6433 | 30 | 107.4 | 3.58 | 58 | 156.32 | 2.6952
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.2 | 3.0222 | 11 | 42.2 | 3.8364
|  | св.1000 В | 11 | 9.27 | 0.84273 | 15 | 24.65 | 1.6433 | 21 | 80.2 | 3.819 | 47 | 114.12 | 2.4281
4 | Северные ЭС |  | 11 | 30.43 | 2.7664 | 16 | 26.91 | 1.6819 | 23 | 66.76 | 2.9026 | 50 | 124.1 | 2.482
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 2.82 | 0.705 | 5 | 5.49 | 1.098 | 2 | 1.64 | 0.82 | 11 | 9.95 | 0.90455
|  | св.1000 В | 7 | 27.61 | 3.9443 | 11 | 21.42 | 1.9473 | 21 | 65.12 | 3.101 | 39 | 114.15 | 2.9269
5 | Центральные ЭС |  | 20 | 66.07 | 3.3035 | 7 | 25.53 | 3.6471 | 17 | 60.78 | 3.5753 | 44 | 152.38 | 3.4632
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 25.87 | 5.174 | 3 | 2.1 | 0.7 | 6 | 18.69 | 3.115 | 14 | 46.66 | 3.3329
|  | св.1000 В | 15 | 40.2 | 2.68 | 4 | 23.43 | 5.8575 | 11 | 42.09 | 3.8264 | 30 | 105.72 | 3.524
6 | Южные ЭС |  | 16 | 23.89 | 1.4931 | 13 | 74.96 | 5.7662 | 26 | 77.07 | 2.9642 | 55 | 175.92 | 3.1985
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.22 | 2.37 | 6 | 14.22 | 2.37
|  | св.1000 В | 16 | 23.89 | 1.4931 | 13 | 74.96 | 5.7662 | 20 | 62.85 | 3.1425 | 49 | 161.7 | 3.3
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 80 | 184.13 | 2.3016 | 67 | 187.7967 | 2.8029 | 141 | 455.92 | 3.2335 | 288 | 827.8467 | 2.8745
| в том числе | 0,4 кВ | 14 | 52.19 | 3.7279 | 8 | 7.59 | 0.94875 | 27 | 70.16 | 2.5985 | 49 | 129.94 | 2.6518
|  | св.1000 В | 66 | 131.94 | 1.9991 | 59 | 180.2067 | 3.0544 | 114 | 385.76 | 3.3839 | 239 | 697.9067 | 2.9201