## Сентябрь
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на сентябрь 2023 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | ТП-2, г. Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
2 | Восточный филиал | ТП-5, г. Бокситогорск | КР | сентябрь | сентябрь
3 | Восточный филиал | ТП-68, г. Лодейное Поле | КР | сентябрь | сентябрь
4 | Восточный филиал | КЛ 10 кВ ТП-45 - ТП-55 (яч.2-яч.2), г.Волхов | КР | сентябрь | сентябрь
5 | Восточный филиал | ВЛ 10кВ ТП 56-ТП 61 ф.147-02 г. Тихвин | КР | сентябрь | сентябрь
6 | Восточный филиал | ВЛ 6 кВ ф. 201-03 (отпайка на ТП 27, ТП84), г. Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
7 | Восточный филиал | КЛ-0,4кВ ЗТП-32 Перемычка от КК-32-7-1 до КК-32-7-2 Свирская 27 - Свирская 29, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
8 | Восточный филиал | КЛ-0,4кВ ЗТП-32 Перемычка от КК-32-7-1 до КК-32-7-3 Свирская 27 - Свирская 25, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
9 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 42 Л-2, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
10 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 42 Л-3, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
11 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 42 Л-5, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
12 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 42 Л-9, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
13 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 42 Л-14, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
14 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 42 Л-15, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
15 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-42 Перемычка от КК-42-10-2 до КК-42-10-3, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
16 | Восточный филиал | КЛ-0.4 кВ ЗТП-42 Перемычка от КК-42-10-1 до КК-42-10-2, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
17 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 42 Л-10, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
18 | Восточный филиал | КЛ-0,4 кВ от ТП-28 ф. 6 микр-н д.22, г. Пикалево | КР | сентябрь | сентябрь
19 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-11 КК-0,4 кВ пр. Ленина 4А(1), г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
20 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-11 КК-0,4 кВ пр.Ленина 6, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
21 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-11 КК-0,4 кВ пр. Ленина 8, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
22 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-11 КК-0,4 кВ пр. Ленина 12 (1), г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
23 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-13 ул. Мира14 (1), г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
24 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-13 ул. Мира 16, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
25 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-13 ул. Мира 18, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
26 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП-13 ул. Мира 20, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
27 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 53 Гагарина, 2а, г.Волхов | КР | сентябрь | сентябрь
28 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ЗТП-55 перемычка Фрунзе д.3 - д.5, г.Волхов | КР | сентябрь | сентябрь
29 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ЗТП-55 перемычка к/д №1 к/д №2 д.5, г.Волхов | КР | сентябрь | сентябрь
30 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 55 ф.Воронежская 9а ввод №2, г.Волхов | КР | сентябрь | сентябрь
31 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 Л-4, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
32 | Восточный филиал | ВЛ-0,4 кВ ТП 3 - 1 ф. Комсомольская 3, г. Пикалево | КР | сентябрь | сентябрь
33 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ ТП 32 ф.Октябрьская набережная, 1-11, г.Волхов | КР | сентябрь | сентябрь
34 | Восточный филиал | Оборудование ТП 11, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
35 | Восточный филиал | Оборудование ТП-13, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
36 | Восточный филиал | Оборудование ТП 43, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
37 | Восточный филиал | Оборудование ТП 43, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
38 | Восточный филиал | Оборудование ТП 46, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
39 | Восточный филиал | ТП 32, (Т-1, Т-2), г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
40 | Восточный филиал | ТП 89 г.Тихвин | КР | сентябрь | сентябрь
41 | Восточный филиал | ТП 32, г.Подпорожье | КР | сентябрь | сентябрь
42 | Восточный филиал | ТП 15, г. Пикалево | КР | сентябрь | сентябрь
43 | Восточный филиал | ТП-5, г. Бокситогорск | КР | сентябрь | сентябрь
44 | Восточный филиал | Оборудование ТП 11, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
45 | Восточный филиал | Оборудование ТП-13, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
46 | Восточный филиал | Оборудование ТП 43, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
47 | Восточный филиал | Оборудование ТП 46, г. Кириши | КР | сентябрь | сентябрь
48 | Восточный филиал | ТП 32, г.Волхов | КР | сентябрь | сентябрь
49 | Восточный филиал | ТП 55, г.Волхов | КР | сентябрь | сентябрь
50 | Западный филиал | Здание ТП-108, г. Сланцы | КР | сентябрь | сентябрь
51 | Западный филиал | Кабель 0,4 кВ ААБ-1 3*120 г.Сосновый Бор | КР | сентябрь | сентябрь
52 | Западный филиал | ВЛ и КЛ-0,4кВ от ТП-70 г.Сланцы | КР | сентябрь | сентябрь
53 | Западный филиал | Оборудование ТП-57 г. Сланцы | КР | сентябрь | сентябрь
54 | Западный филиал | Встроенное сооружение ТП ПЗ.БО-4(4009)закрытого типа с двумя трансформаторами 400 кВа в здании г.Сосновый Бор | КР | сентябрь | сентябрь
55 | Западный филиал | Оборудование ТП-98 г. Сланцы | КР | сентябрь | сентябрь
56 | Западный филиал | Оборудование ТП-360 п. Кикерино | КР | сентябрь | сентябрь
57 | Западный филиал | Оборудование КТПН-45 г. Сланцы | КР | сентябрь | сентябрь
58 | Западный филиал | Оборудование ТП-108 г. Сланцы | КР | сентябрь | сентябрь
59 | Пригородный филиал | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ ТП-8482 - К.Р. ул. Ветеранов, д. 9, г. Сертолово | КР | сентябрь | сентябрь
60 | Пригородный филиал | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ ТП-8480 - К.Р. ул. Молодёжная, д. 2, г. Сертолово | КР | сентябрь | сентябрь
61 | Пригородный филиал | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ ТП-8479 - К.Р. Молодёжная, д. 5, г. Сертолово | КР | сентябрь | сентябрь
62 | Пригородный филиал | Оборудование РТП-8823, г.Сертолово | КР | сентябрь | сентябрь
63 | Пригородный филиал | Оборудование РТП-8426, г.Сертолово | КР | сентябрь | сентябрь
64 | Пригородный филиал | Оборудование 0,4 кВ в ТП-8495, г.Сертолово | КР | сентябрь | сентябрь
65 | Пригородный филиал | Оборудование ТП-309, Суоранда д | КР | сентябрь | сентябрь
66 | Пригородный филиал | Оборудование КТП 2х1000кВА/10/0,4кВ, Колтуши д | КР | сентябрь | сентябрь
67 | Пригородный филиал | Оборудование ТП-295, Канисты д | КР | сентябрь | сентябрь
68 | Пригородный филиал | Оборудование ТП-296, Канисты д | КР | сентябрь | сентябрь
69 | Северный филиал | Здание ТП-935 (ДНП Солнечный берег), п. Поляны | КР | сентябрь | сентябрь
70 | Северный филиал | Линии электропередач 10 кВ ПС26-ТП155 Выборг | КР | сентябрь | сентябрь
71 | Северный филиал | Кабельные линии 6-10 кВ, г. Выборг ТП-1 ф.25-07 КЛ №2 | КР | сентябрь | сентябрь
72 | Северный филиал | Линии электропередач 6 кВ озеро Краснохолмское Выборг | КР | сентябрь | сентябрь
73 | Северный филиал | Кабельная линия 1кВ, ТП-24, г. Приморск | КР | сентябрь | сентябрь
74 | Северный филиал | Кабельная линия 1кВ, РП-3, г. Светогорск | КР | сентябрь | сентябрь
75 | Северный филиал | Кабельная линия 0,4кВ, ТП-37 г. Выборг | КР | сентябрь | сентябрь
76 | Северный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 Светогорск | КР | сентябрь | сентябрь
77 | Северный филиал | ТП-935 (ДНП Солнечный берег), п. Поляны | КР | сентябрь | сентябрь
78 | Северный филиал | Оборудование ТП-42 Светогорск | КР | сентябрь | сентябрь
79 | Северный филиал | Оборудование ТП-47 Светогорск | КР | сентябрь | сентябрь
80 | Северный филиал | Оборудование ТП-62 Выборг | КР | сентябрь | сентябрь
81 | Центральный филиал | КЛ 0,4кВ от КД-0,4 кВ Новая 9 до КД-0,4 кВ Новая 11, г. Кировск | КР | сентябрь | сентябрь
82 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 544 Л-17, г.Отрадное | КР | сентябрь | сентябрь
83 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 3 Л-10, п.Мга | КР | сентябрь | сентябрь
84 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 34 Не подключен | КР | сентябрь | сентябрь
85 | Центральный филиал | ТП 418, п. Павлово | КР | сентябрь | сентябрь
86 | Центральный филиал | ТП 5П, п.Пельгорское | КР | сентябрь | сентябрь
87 | Центральный филиал | ТП 3 Рдф, п. Радофинниково | КР | сентябрь | сентябрь
88 | Южный филиал | РП-6 Гатчина | КР | сентябрь | сентябрь
89 | Южный филиал | ВЛ-10 кВ ПС-322 Ф-3 ТП-20 - ТП-162 - Л3а | КР | сентябрь | сентябрь
90 | Южный филиал | ВЛ 10 кВ ПС 110 Толмачево (ПС 406-РП-2Т ф.406-10) | КР | сентябрь | сентябрь
91 | Южный филиал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 - 1 в ст.пер.Ладожский | КР | сентябрь | сентябрь
92 | Южный филиал | ВЛ 0.4 кВ. ТП-101 - 1 Сиверское шоссе - Л5 | КР | сентябрь | сентябрь
93 | Южный филиал | ТП-98 Гатчина (ТП) | КР | сентябрь | сентябрь
94 | Южный филиал | ТП-153 г.Луга | КР | сентябрь | сентябрь
95 | Южный филиал | ТП-161 г.Луга | КР | сентябрь | сентябрь
96 | Южный филиал | РП-3 г.Луга | КР | сентябрь | сентябрь