## 3 кв. 2023
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
3 квартал 2023 г
3 квартал 2023 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 58 | 9748.8 | 168.083 | 197414
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 9 | 982.8 | 109.2 | 543
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 49 | 8766 | 178.898 | 196871
2 | Южные электрические сети | 66 | 12597 | 190.864 | 284063
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 1210.2 | 242.04 | 1053
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 61 | 11386.8 | 186.669 | 283010
3 | Западные электрические сети | 35 | 7389.6 | 211.131 | 165500
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 317.4 | 105.8 | 224
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 32 | 7072.2 | 221.006 | 165276
4 | Центральные электрические сети | 75 | 12726.6 | 169.688 | 234982
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 10 | 2631 | 263.1 | 1766
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 65 | 10095.6 | 155.317 | 233216
5 | Пригородные электрические сети | 49 | 7094.4 | 144.784 | 154496
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 1 | 127.2 | 127.2 | 106
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 48 | 6967.2 | 145.15 | 154390
6 | Восточные электрические сети | 44 | 5338.8 | 121.336 | 121502
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 9 | 202.2 | 22.467 | 189
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 35 | 5136.6 | 146.76 | 121313
7 | Всего по ЛОЭСК | 327 | 54895.2 | 167.875 | 1157957
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 37 | 5470.8 | 147.859 | 3881
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 290 | 49424.4 | 170.429 | 1154076