## 4 кв. 2023
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
4 квартал 2023 г
4 квартал 2023 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 78 | 15718.2 | 201.515 | 325221
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 10 | 793.2 | 79.32 | 557
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 68 | 14925 | 219.485 | 324664
2 | Южные электрические сети | 62 | 9828 | 158.516 | 215093
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 600.6 | 85.8 | 430
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 55 | 9227.4 | 167.771 | 214663
3 | Западные электрические сети | 48 | 11944.8 | 248.85 | 202781
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 2376 | 339.429 | 1986
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 41 | 9568.8 | 233.385 | 200795
4 | Центральные электрические сети | 91 | 13397.4 | 147.224 | 268192
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 26 | 1576.2 | 60.623 | 1125
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 65 | 11821.2 | 181.865 | 267067
5 | Пригородные электрические сети | 66 | 13079.4 | 198.173 | 273300
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 177 | 88.5 | 177
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 64 | 12902.4 | 201.6 | 273123
6 | Восточные электрические сети | 49 | 8485.2 | 173.167 | 188739
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 12 | 1770.6 | 147.55 | 1330
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 37 | 6714.6 | 181.476 | 187409
7 | Всего по ЛОЭСК | 394 | 72453 | 183.891 | 1473326
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 64 | 7293.6 | 113.963 | 5605
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 330 | 65159.4 | 197.453 | 1467721