Паспорт услуги (процесса) «Измерения показателей качества электрической энергии в точке передачи электрической энергии»

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, заключенный с АО «ЛОЭСК» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), обращение потребителя с заявлением о проверке качества электрической энергии в точке передачи.

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 60 дней при условии направления потребителю промежуточного ответа в течение 30 рабочих дней с указанием соответствующих причин

Результат оказания услуги (процесса): проверка соответствия качества электроэнергии в точке передачи установленным требованиям ГОСТ, составление протокола измерения показателей качества электрической энергии.

# Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение потребителя с заявлением о проведении измерений показателей качества электрической энергии | Технологическое присоединение к сетям АО «ЛОЭСК» в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя | Направление потребителем заявления с указанием реквизитов Заявителя, места расположения энергопринимающих устройств, точек измерений, предлагаемых даты и времени проведения измерений | письменное обращение в форме электронного документа или обращение на типовом бланке при очном посещении | Не ограничен | Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014 N 186 |
| 2 | Рассмотрение заявления и согласование с потребителем точек и сроков проведения измерений показателей качества электрической энергии | Наличие всех необходимых сведений в заявлении | Согласование АО «ЛОЭСК» с потребителем точек и сроков проведения измерений показателей качества электрической энергии | По телефону, письменное обращение заказным письмом с уведомлением | 30 рабочих дней | Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014 N 186 |
| 3 | Проведение измерений показателей качества электрической энергии, обработка и анализ результатов | Согласованные с потребителем точки и сроки проведения измерений показателей качества электрической энергии | Проведение измерений показателей качества электрической энергии, обработка и анализ результатов | Очно | В соответствии с ГОСТ 33073-2014, но не менее одной недели (семи суток). | ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 32144-2013 |
| 4 | Оформление и направление потребителю результатов измерений показателей качества электроэнергии | Сформированная база данных результатов измерений показателей качества электроэнергии | Оформление протокола измерений показателей качества электрической энергии и направление его потребителю | в письменной форме, в форме электронного документа. очно в офисе обслуживание | В течение 15 дней со дня отправления обращения. Если изложенные факты требуют анализа материалов, то срок предоставления ответа может быть продлен до 30 дней | ГОСТ 33073-2014, Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014 N 186 |

Способ подачи заявки:

Способы подачи заявки:

- письмом с описью вложения в 2 экземплярах;

- лично.

Контактная информация для направления обращений:

Номер Контакт-Центра: 8 (812) 334-47-47

Адрес электронной почты АО «ЛОЭСК»»: Corp@loesk.ru

Адреса офисов обслуживания потребителей: https://loesk.ru/pages/99/

ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»