Отчет о величине резервируемой максимальной мощности

за 1 квартал 2024 г.

|  | Максимальная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| ВН | 70,48 | 25,98 | 44,50 |
| СН1 | 15,87 | 2,40 | 13,47 |
| СН2 | 297,08 | 70,97 | 226,11 |
| НН | 6,02 | 1,31 | 4,71 |