## май
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на май 2024 года
№ п/п | Филиал | Наименование | тип работ | месяц начала работ | месяц окончания работ
1 | Восточный филиал | ТП 23, г. Кириши | КР | май | май
2 | Восточный филиал | ТП 93, г. Тихвин | КР | май | май
3 | Восточный филиал | ТП 28, г. Кириши | КР | май | май
4 | Восточный филиал | ТП 41, Пикалево г | КР | май | май
5 | Восточный филиал | ТП 43, г. Волхов | КР | май | май
6 | Восточный филиал | РП-4, Пикалево г | КР | май | май
7 | Восточный филиал | ТП 8, г. Бокситогорск | КР | май | май
8 | Восточный филиал | ТП 81, г. Лодейное Поле | КР | май | май
9 | Восточный филиал | ТП 26, г. Волхов | КР | май | май
10 | Восточный филиал | ТП 10, Пикалево г | КР | май | май
11 | Восточный филиал | РП 3, г. Лодейное Поле | КР | май | май
12 | Восточный филиал | ТП 8, г. Бокситогорск | КР | май | май
13 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 30 пр-кт. Героев д.4 (Л-19), г. Кириши | КР | май | май
14 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 30 пр-кт. Героев д.6 (Л-5), г. Кириши | КР | май | май
15 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.3 - КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.3 (1) (от ТП 28), г. Кириши | КР | май | май
16 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ РП 3 Павлова 33 - вставка Л-13, г. Бокситогорск | КР | май | май
17 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 37 Л-8, г. Бокситогорск | КР | май | май
18 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ул. Павлова д.8 (РЩ1) - ул. Павлова д.8 (РЩ2), Бокситогорск г | КР | май | май
19 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 28 б-р. Молодежный д.3 (Л-23), г. Кириши | КР | май | май
20 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 16 Л-20, г. Подпорожье | КР | май | май
21 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ пр-кт. Героев д.6 - КК 0,4 кВ пр-кт. Героев д.8 (от ТП 30), г. Кириши | КР | май | май
22 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 23 ул. Ленинградская д.3, 1 (Л-4), г. Кириши | КР | май | май
23 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.3 - КК 0,4 кВ б-р. Молодежный д.5 (от ТП 28), г. Кириши | КР | май | май
24 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 23 Волховская наб. д.6 (Л-6), г. Кириши | КР | май | май
25 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 48 Нахимова 5, г. Волхов | КР | май | май
26 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ул. Социалистическая д.32 (РЩ1) - ул. Социалистическая д.32 (РЩ2), Бокситогорск г | КР | май | май
27 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 28 КК 0,4 кВ №1 б-р. Молодежный д.5 (Л-24), г. Кириши | КР | май | май
28 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 16 Л-13, г. Подпорожье | КР | май | май
29 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 16 Л-9, г. Подпорожье | КР | май | май
30 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 37 Л-8, г. Бокситогорск | КР | май | май
31 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 23 Волховская наб. д.4 (Л-2), г. Кириши | КР | май | май
32 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 16 Л-12, г. Бокситогорск | КР | май | май
33 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ ВРУ ул. Ленинградская д.1 - КК 0,4 кВ ул. Ленинградская д.1 (1) (от ТП 23), г. Кириши | КР | май | май
34 | Восточный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 28 б-р. Молодежный д.1 (Л-7), г. Кириши | КР | май | май
35 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 64 Л-2 ул.Волховская, Подпорожье | КР | май | май
36 | Восточный филиал | ВЛ 0,4 кВ ТП 26 Л-13 ф. Первомайская, семенная станция, Волхов г | КР | май | май
37 | Восточный филиал | ТП 28, г. Кириши |  | май | май
38 | Восточный филиал | ТП 64, г. Подпорожье |  | май | май
39 | Восточный филиал | ТП 23, г. Кириши |  | май | май
40 | Восточный филиал | ТП 159, г. Волхов |  | май | май
41 | Восточный филиал | ТП 102, г. Кириши |  | май | май
42 | Восточный филиал | ТП 30, Кириши г |  | май | май
43 | Восточный филиал | ТП 45, ул. Нефтехимиков, Кириши г |  | май | май
44 | Восточный филиал | ТП 8, г. Бокситогорск |  | май | май
45 | Восточный филиал | ТП 23, г. Кириши |  | май | май
46 | Восточный филиал | ТП 26, г. Волхов |  | май | май
47 | Восточный филиал | ТП 102, г. Кириши |  | май | май
48 | Восточный филиал | ТП 40, Пикалево г |  | май | май
49 | Восточный филиал | ТП 93, г. Тихвин |  | май | май
50 | Восточный филиал | ТП 40, Пикалево г |  | май | май
51 | Восточный филиал | ТП 64, г. Подпорожье |  | май | май
52 | Восточный филиал | РП-4, Пикалево г |  | май | май
53 | Восточный филиал | ТП 28, г. Кириши |  | май | май
54 | Восточный филиал | ТП 81, г. Лодейное Поле |  | май | май
55 | Восточный филиал | ТП 45, ул. Нефтехимиков, Кириши г |  | май | май
56 | Восточный филиал | ТП 30, Кириши г |  | май | май
57 | Восточный филиал | ТП 29, г. Волхов |  | май | май
58 | Западный филиал | ВЛ 10 кВ оп. № 8 - ТП С-36 ( Балтийское), |  | май | май
59 | Западный филиал | ТП 1-1, г. Сосновый Бор |  | май | май
60 | Западный филиал | ТП 8-3, г. Сосновый Бор |  | май | май
61 | Западный филиал | ТП 56, г. Кингисепп |  | май | май
62 | Западный филиал | ТП 4014, г. Сланцы |  | май | май
63 | Западный филиал | ТП 4015, г. Сланцы |  | май | май
64 | Западный филиал | ТП 71, г. Кингисепп |  | май | май
65 | Западный филиал | ТП 1-1, г. Сосновый Бор |  | май | май
66 | Западный филиал | ТП 4013, г. Сланцы |  | май | май
67 | Пригородный филиал | ТП 143, Кудрово д |  | май | май
68 | Пригородный филиал | ТП 244, п. Мурино |  | май | май
69 | Пригородный филиал | ТП 133, Кудрово д |  | май | май
70 | Пригородный филиал | ТП 322, д. Кудрово |  | май | май
71 | Пригородный филиал | ТП 247, п. Мурино |  | май | май
72 | Пригородный филиал | ТП 199, Мурино п |  | май | май
73 | Пригородный филиал | ТП 147, Кудрово г |  | май | май
74 | Пригородный филиал | ТП 362, Мурино п |  | май | май
75 | Пригородный филиал | ТП 243, п. Мурино |  | май | май
76 | Пригородный филиал | ТП 361, Мурино п |  | май | май
77 | Пригородный филиал | ТП 248, п. Мурино |  | май | май
78 | Пригородный филиал | ТП 134, Кудрово г. |  | май | май
79 | Пригородный филиал | РТП 280, п. Мурино |  | май | май
80 | Пригородный филиал | ВЛ 10 кВ ф.43-02 - ТП 047, д. Матокса |  | май | май
81 | Пригородный филиал | ВЛ 10 кВ ф.43-02 - ТП 047, д. Матокса |  | май | май
82 | Северный филиал | ТП 4, г. Каменногорск |  | май | май
83 | Северный филиал | ТП 017, Ольшаники п |  | май | май
84 | Северный филиал | ТП 15, г. Светогорск |  | май | май
85 | Северный филиал | ТП 37, г. Приморск |  | май | май
86 | Северный филиал | ТП 68, г. Выборг |  | май | май
87 | Северный филиал | ТП 10, Выборг г |  | май | май
88 | Северный филиал | ВЛ 10 кВ ТП-200 - Р-6, |  | май | май
89 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ТП 165 К-62 КЛ № 1 резерв, г. Выборг |  | май | май
90 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 29 - линия 8, пгт. Лесогорский |  | май | май
91 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 29-К-54, пгт. Лесогорский |  | май | май
92 | Северный филиал | КЛ 0.4 кВ К 66 К-67, |  | май | май
93 | Северный филиал | КЛ 0,4 кВ ШРН 1 - ул.Краснофлотская д.1-А от ТП 11, |  | май | май
94 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ отТП 9 Советский Л-1, п. Советский |  | май | май
95 | Северный филиал | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 05505, п. Советский |  | май | май
96 | Северный филиал | ТП 49, Выборг г |  | май | май
97 | Северный филиал | ТП 4, г. Каменногорск |  | май | май
98 | Северный филиал | ТП 017, Ольшаники п |  | май | май
99 | Центральный филиал | ТП 40, г. Шлиссельбург |  | май | май
100 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП-14 Л-9 Малоневский д.6, г. Шлиссельбург |  | май | май
101 | Центральный филиал | КЛ 0,4 кВ от ТП 150 Л-8, г. Кировск |  | май | май
102 | Центральный филиал | ТП 25, г. Шлиссельбург |  | май | май
103 | Центральный филиал | ТП 22, п. Мга |  | май | май
104 | Центральный филиал | ТП 13, г. Тосно |  | май | май
105 | Центральный филиал | ТП 11, п. Мга |  | май | май
106 | Центральный филиал | ТП 12, г.Тосно |  | май | май
107 | Центральный филиал | ТП 106, Кировск г |  | май | май
108 | Центральный филиал | ТП 22, п. Мга |  | май | май
109 | Центральный филиал | ТП 3268, п. Концы |  | май | май
110 | Южный филиал | ТП 7Км, г. Коммунар |  | май | май
111 | Южный филиал | ВЛ 10 кВ ТП 97 - оп.7.7 - оп.7/17 - ТП 61, |  | май | май
112 | Южный филиал | КЛ 6 кВ - ПС 225 Ф-200 - РП-10, г. Гатчина |  | май | май
113 | Южный филиал | КЛ 6 кВ - ПС 225 Ф-101 - РП-10, г. Гатчина |  | май | май
114 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ - КР д.15 ул. Изотова - КР д.11 ул. Изотова, |  | май | май
115 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ - ТП-69 - КР д.22 ул. Карла Маркса, г. Гатчина |  | май | май
116 | Южный филиал | КЛ 0,4 кВ - ТП-179 - КР д.20к2 ул. Авиатриссы Зверевой/ул. Сандалова д.2, г. Гатчина |  | май | май
117 | Южный филиал | ВЛ 0,4 кВ от ТП 63 - Л 1 на ул. Алексея Васильева, |  | май | май
118 | Южный филиал | ТП 119, г. Луга |  | май | май
119 | Южный филиал | ТП 56Т, п. Толмачёво |  | май | май
120 | Южный филиал | ТП 62Т, п. Толмачёво |  | май | май