## 1 кв. 2024
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
1 квартал 2024 г
1 квартал 2024 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 74 | 14251.2 | 192.584 | 294915
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 24 | 2197.2 | 91.55 | 1563
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 50 | 12054 | 241.08 | 293352
2 | Южные электрические сети | 38 | 6581.4 | 173.195 | 136075
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 958.2 | 136.886 | 620
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 31 | 5623.2 | 181.394 | 135455
3 | Западные электрические сети | 29 | 4536.6 | 156.434 | 84858
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 927 | 154.5 | 569
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 23 | 3609.6 | 156.939 | 84289
4 | Центральные электрические сети | 114 | 13332.6 | 116.953 | 120013
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 54 | 4170 | 77.222 | 3211
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 60 | 9162.6 | 152.71 | 116802
5 | Пригородные электрические сети | 98 | 13257.6 | 135.282 | 248970
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 23 | 2169.6 | 94.33 | 1555
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 75 | 11088 | 147.84 | 247415
6 | Восточные электрические сети | 43 | 5818.2 | 135.307 | 123732
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 8 | 1196.4 | 149.55 | 900
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 35 | 4621.8 | 132.051 | 122832
7 | Всего по ЛОЭСК | 396 | 57777.6 | 145.903 | 1008563
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 122 | 11618.4 | 95.233 | 8418
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 274 | 46159.2 | 168.464 | 1000145