Отчет о величине резервируемой максимальной мощности

за 2 квартал 2024 г.

|  | Максимальная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| ВН | 70,17 | 22,55 | 47,62 |
| СН1 | 15,87 | 2,11 | 13,76 |
| СН2 | 306,52 | 61,85 | 244,67 |
| НН | 5,80 | 1,11 | 4,69 |