## 2 кв. 2024
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
2 квартал 2024 г
2 квартал 2024 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 51 | 11028.2 | 216.239 | 255495
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 10 | 1447.2 | 144.72 | 1206
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 41 | 9581 | 233.683 | 254289
2 | Южные электрические сети | 61 | 10320.8 | 169.193 | 180979
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 1521 | 760.5 | 761
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 59 | 8799.8 | 149.149 | 180218
3 | Западные электрические сети | 47 | 7474.8 | 159.038 | 141448
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 9 | 1595.4 | 177.267 | 853
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 38 | 5879.4 | 154.721 | 140595
4 | Центральные электрические сети | 93 | 14418.6 | 155.039 | 264953
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 2154.6 | 430.92 | 1270
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 88 | 12264 | 139.364 | 263683
5 | Пригородные электрические сети | 65 | 14028.6 | 215.825 | 270167
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 2044.8 | 292.114 | 1584
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 58 | 11983.8 | 206.617 | 268583
6 | Восточные электрические сети | 30 | 6510.6 | 217.02 | 147687
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 765.6 | 127.6 | 721
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 24 | 5745 | 239.375 | 146966
7 | Всего по ЛОЭСК | 347 | 63781.6 | 183.809 | 1260729
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 39 | 9528.6 | 244.323 | 6395
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 308 | 54253 | 176.146 | 1254334