## 3 кв. 2024
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
3 квартал 2024 г
3 квартал 2024 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 43 | 14621.4 | 340.033 | 328642
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 1402.8 | 467.6 | 705
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 40 | 13218.6 | 330.465 | 327937
2 | Южные электрические сети | 69 | 12562.8 | 182.07 | 283956
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 1 | 220.2 | 220.2 | 184
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 68 | 12342.6 | 181.509 | 283772
3 | Западные электрические сети | 56 | 12768 | 228 | 206818
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 1510.8 | 251.8 | 1111
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 50 | 11257.2 | 225.144 | 205707
4 | Центральные электрические сети | 87 | 29079.6 | 334.248 | 408575
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 3406.2 | 486.6 | 1965
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 80 | 25673.4 | 320.918 | 406610
5 | Пригородные электрические сети | 76 | 19243.8 | 253.208 | 367151
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 8 | 3947.4 | 493.425 | 3214
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 68 | 15296.4 | 224.947 | 363937
6 | Восточные электрические сети | 55 | 7113.6 | 129.338 | 129167
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 13 | 2020.8 | 155.446 | 1910
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 42 | 5092.8 | 121.257 | 127257
7 | Всего по ЛОЭСК | 386 | 95389.2 | 247.122 | 1724309
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 38 | 12508.2 | 329.163 | 9089
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 348 | 82881 | 238.164 | 1715220