## 4 кв. 2024
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
4 квартал 2024 г
4 квартал 2024 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 61 | 22852.2 | 374.626 | 456415
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 9 | 2991 | 332.333 | 1551
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 52 | 19861.2 | 381.946 | 454864
2 | Южные электрические сети | 51 | 10115.4 | 198.341 | 223481
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 582.6 | 194.2 | 355
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 48 | 9532.8 | 198.6 | 223126
3 | Западные электрические сети | 41 | 8370.6 | 204.161 | 190587
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 170.4 | 85.2 | 142
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 39 | 8200.2 | 210.262 | 190445
4 | Центральные электрические сети | 62 | 15137.6 | 244.155 | 299890
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 12 | 2280.6 | 190.05 | 1229
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 50 | 12857 | 257.14 | 298661
5 | Пригородные электрические сети | 48 | 10510.8 | 218.975 | 264634
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 1506 | 251 | 1321
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 42 | 9004.8 | 214.4 | 263313
6 | Восточные электрические сети | 51 | 9694.8 | 190.094 | 224670
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 648 | 92.571 | 618
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 44 | 9046.8 | 205.609 | 224052
7 | Всего по ЛОЭСК | 314 | 76681.4 | 244.925 | 1659677
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 39 | 8178.6 | 209.708 | 5216
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 275 | 68502.8 | 249.938 | 1654461