## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2024 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-01 00:02 | 2024-10-01 01:19 | 1.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2024-10-01 10:15 | 2024-10-01 11:05 | 0.83 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 10 (10.5) | 2024-10-01 18:30 | 2024-10-02 02:58 | 8.47 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-02 23:48 | 2024-10-03 01:55 | 2.12 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-10-04 07:48 | 2024-10-04 09:43 | 1.92 | Ветка на проводах | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 0.38 | 2024-10-04 09:50 | 2024-10-04 11:27 | 1.62 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 0.38 | 2024-10-04 17:55 | 2024-10-04 18:57 | 1.03 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-10-05 02:45 | 2024-10-05 06:04 | 3.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-05 12:45 | 2024-10-05 16:48 | 4.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2024-10-06 11:28 | 2024-10-06 11:47 | 0.32 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-10-06 19:39 | 2024-10-07 00:34 | 4.92 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-07 06:37 | 2024-10-07 11:00 | 4.38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-10-08 10:15 | 2024-10-08 16:25 | 6.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-08 11:15 | 2024-10-08 14:42 | 3.45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-10-08 14:53 | 2024-10-08 17:44 | 2.85 | Повреждение изолятора | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-09 03:16 | 2024-10-09 06:23 | 3.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-09 20:30 | 2024-10-09 21:53 | 1.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 6 (6.3) | 2024-10-10 00:25 | 2024-10-10 01:14 | 0.82 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 6 (6.3) | 2024-10-10 00:25 | 2024-10-10 01:15 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-10 14:27 | 2024-10-10 16:20 | 1.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-10 16:30 | 2024-10-11 01:16 | 8.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-10 17:15 | 2024-10-10 18:55 | 1.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-11 08:12 | 2024-10-11 13:53 | 5.68 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ТП | 6 (6.3) | 2024-10-11 10:02 | 2024-10-11 10:05 | 0.05 | Повреждение ВН 6 кВ | Ремонт ВН
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ТП | 6 (6.3) | 2024-10-11 10:03 | 2024-10-11 10:20 | 0.28 | Повреждение ВН 6 кВ | Ремонт ВН
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-11 10:25 | 2024-10-11 11:20 | 0.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2024-10-11 11:55 | 2024-10-11 14:35 | 2.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2024-10-11 21:35 | 2024-10-12 13:09 | 15.57 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-12 00:40 | 2024-10-12 21:52 | 21.2 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-13 09:44 | 2024-10-13 11:33 | 1.82 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 10 (10.5) | 2024-10-13 10:24 | 2024-10-13 12:07 | 1.72 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-13 14:00 | 2024-10-13 14:36 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 10 (10.5) | 2024-10-14 04:40 | 2024-10-14 07:03 | 2.38 | Повреждение проходного изолятора в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-14 05:40 | 2024-10-14 09:00 | 3.33 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-15 01:25 | 2024-10-15 03:05 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-15 15:45 | 2024-10-15 16:38 | 0.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2024-10-15 17:00 | 2024-10-15 17:10 | 0.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-15 23:50 | 2024-10-16 00:50 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-16 09:20 | 2024-10-16 13:50 | 4.5 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-16 10:01 | 2024-10-16 10:17 | 0.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-17 20:50 | 2024-10-18 06:19 | 9.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-18 13:55 | 2024-10-18 17:20 | 3.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-19 19:25 | 2024-10-19 20:32 | 1.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-20 09:50 | 2024-10-20 12:30 | 2.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-20 19:40 | 2024-10-20 22:48 | 3.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2024-10-21 06:22 | 2024-10-21 07:30 | 1.13 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-21 14:44 | 2024-10-21 14:44 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-21 14:44 | 2024-10-21 14:44 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-22 10:40 | 2024-10-22 11:28 | 0.8 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-22 15:22 | 2024-10-22 17:42 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-23 06:20 | 2024-10-23 06:31 | 0.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ПС | 35 | 2024-10-23 12:00 | 2024-10-23 12:34 | 0.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-23 12:30 | 2024-10-23 15:15 | 2.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-23 14:20 | 2024-10-23 16:07 | 1.78 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-23 22:48 | 2024-10-24 11:10 | 12.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-24 10:10 | 2024-10-24 13:31 | 3.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-24 11:00 | 2024-10-24 12:10 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-24 12:45 | 2024-10-24 13:10 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-10-24 15:30 | 2024-10-24 19:13 | 3.72 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-10-24 18:45 | 2024-10-24 23:07 | 4.37 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-24 22:30 | 2024-10-24 23:30 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-24 22:35 | 2024-10-25 22:01 | 23.43 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-25 09:19 | 2024-10-25 10:28 | 1.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-25 09:19 | 2024-10-25 12:58 | 3.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-10-25 13:21 | 2024-10-25 16:53 | 3.53 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-26 00:10 | 2024-10-26 02:00 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-10-26 16:15 | 2024-10-26 17:41 | 1.43 | Ветка на проводах | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-26 19:04 | 2024-10-26 19:31 | 0.45 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-10-27 04:15 | 2024-10-27 05:05 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-10-27 14:56 | 2024-10-27 16:14 | 1.3 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2024-10-29 08:32 | 2024-10-29 15:28 | 6.93 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-29 22:11 | 2024-10-30 05:53 | 7.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-30 03:20 | 2024-10-30 04:27 | 1.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2024-10-30 04:26 | 2024-10-30 07:12 | 2.77 | Повреждение ЛР 10 кВ в ТП | Ремонт ЛР
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2024-10-30 11:55 | 2024-10-30 14:15 | 2.33 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 0.38 | 2024-10-30 12:45 | 2024-10-30 12:59 | 0.23 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 0.38 | 2024-10-30 15:30 | 2024-10-30 16:03 | 0.55 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-30 18:33 | 2024-10-30 21:02 | 2.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-30 20:46 | 2024-10-31 00:10 | 3.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-30 21:20 | 2024-10-31 01:03 | 3.72 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-30 22:43 | 2024-10-31 17:12 | 18.48 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-31 04:57 | 2024-10-31 12:27 | 7.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2024-10-31 11:20 | 2024-10-31 13:28 | 2.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-10-31 14:05 | 2024-10-31 17:01 | 2.93 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2024-10-31 19:00 | 2024-10-31 20:13 | 1.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-01 15:55 | 2024-11-01 15:55 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-02 02:06 | 2024-11-02 05:40 | 3.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-02 07:50 | 2024-11-02 16:00 | 8.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-02 08:55 | 2024-11-02 18:53 | 9.97 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-03 15:50 | 2024-11-03 17:42 | 1.87 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-03 16:40 | 2024-11-03 16:46 | 0.1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-03 17:30 | 2024-11-03 21:26 | 3.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 0.38 | 2024-11-03 22:00 | 2024-11-04 00:20 | 2.33 | Ветка на проводах | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 35 | 2024-11-04 03:45 | 2024-11-04 05:20 | 1.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 35 | 2024-11-04 04:35 | 2024-11-04 05:20 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-04 04:47 | 2024-11-04 06:46 | 1.98 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-04 07:02 | 2024-11-04 17:28 | 10.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-04 07:58 | 2024-11-04 09:03 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-04 08:25 | 2024-11-04 21:00 | 12.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-04 11:43 | 2024-11-04 22:00 | 10.28 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-04 16:10 | 2024-11-05 01:00 | 8.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-11-04 17:45 | 2024-11-04 18:23 | 0.63 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ТП | 10 (10.5) | 2024-11-04 18:15 | 2024-11-04 20:31 | 2.27 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-05 07:45 | 2024-11-05 19:26 | 11.68 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-05 08:43 | 2024-11-05 12:20 | 3.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-05 16:20 | 2024-11-05 17:20 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-06 14:04 | 2024-11-06 15:10 | 1.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-07 00:55 | 2024-11-07 02:41 | 1.77 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-07 01:20 | 2024-11-07 07:30 | 6.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-07 11:15 | 2024-11-07 12:42 | 1.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-07 18:25 | 2024-11-07 19:49 | 1.4 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-08 09:20 | 2024-11-08 10:05 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-08 09:30 | 2024-11-09 04:25 | 18.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ПС | 110 | 2024-11-08 17:00 | 2024-11-08 17:20 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-08 22:18 | 2024-11-09 01:26 | 3.13 | Пожар под ВЛ, ручное отключение по заявке МЧС | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-09 01:00 | 2024-11-09 02:03 | 1.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-09 07:45 | 2024-11-09 09:57 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-09 08:40 | 2024-11-09 12:08 | 3.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-09 10:35 | 2024-11-09 14:25 | 3.83 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-11 04:15 | 2024-11-11 05:52 | 1.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-11 18:45 | 2024-11-11 20:48 | 2.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-12 09:40 | 2024-11-12 09:56 | 0.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 10 (10.5) | 2024-11-12 14:36 | 2024-11-12 15:43 | 1.12 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-12 15:40 | 2024-11-12 16:33 | 0.88 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-13 11:10 | 2024-11-13 14:34 | 3.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-13 16:20 | 2024-11-13 18:30 | 2.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ПС | 35 | 2024-11-15 18:40 | 2024-11-15 19:10 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ПС | 35 | 2024-11-15 18:40 | 2024-11-15 19:15 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-16 15:40 | 2024-11-16 19:20 | 3.67 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-16 20:14 | 2024-11-16 23:00 | 2.77 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-16 21:35 | 2024-11-16 22:02 | 0.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-16 22:00 | 2024-11-17 05:20 | 7.33 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-16 22:36 | 2024-11-16 23:29 | 0.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-16 22:36 | 2024-11-17 03:06 | 4.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-16 22:48 | 2024-11-17 00:09 | 1.35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-16 22:57 | 2024-11-17 12:53 | 13.93 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-16 23:03 | 2024-11-17 02:56 | 3.88 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-16 23:05 | 2024-11-17 17:31 | 18.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-17 01:37 | 2024-11-17 13:16 | 11.65 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-17 04:10 | 2024-11-17 06:20 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-17 04:10 | 2024-11-17 06:30 | 2.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-17 05:02 | 2024-11-17 14:35 | 9.55 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-17 05:32 | 2024-11-17 14:03 | 8.52 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-17 12:00 | 2024-11-17 23:35 | 11.58 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-17 13:59 | 2024-11-17 18:23 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-11-17 15:03 | 2024-11-17 17:10 | 2.12 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-17 16:46 | 2024-11-18 10:08 | 17.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-17 21:35 | 2024-11-18 00:24 | 2.82 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-18 08:07 | 2024-11-18 15:40 | 7.55 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 0.38 | 2024-11-18 08:34 | 2024-11-18 17:22 | 8.8 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-18 10:30 | 2024-11-18 11:10 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-18 10:50 | 2024-11-18 11:51 | 1.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-18 11:15 | 2024-11-18 11:52 | 0.62 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-18 12:12 | 2024-11-18 13:46 | 1.57 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-18 13:11 | 2024-11-18 14:10 | 0.98 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-18 17:00 | 2024-11-18 17:43 | 0.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-18 23:30 | 2024-11-19 01:17 | 1.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-19 08:45 | 2024-11-19 16:16 | 7.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2024-11-19 09:20 | 2024-11-19 10:15 | 0.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-19 22:30 | 2024-11-19 23:12 | 0.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-20 13:12 | 2024-11-21 14:18 | 25.1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-20 13:20 | 2024-11-20 13:35 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-20 23:34 | 2024-11-21 00:45 | 1.18 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-21 00:19 | 2024-11-21 13:15 | 12.93 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-21 11:16 | 2024-11-21 13:04 | 1.8 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-21 12:47 | 2024-11-21 12:52 | 0.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-21 18:21 | 2024-11-22 18:17 | 23.93 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-22 05:20 | 2024-11-22 07:55 | 2.58 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-22 05:20 | 2024-11-22 13:20 | 8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2024-11-22 12:22 | 2024-11-22 14:07 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-22 13:55 | 2024-11-23 13:45 | 23.83 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-22 22:33 | 2024-11-22 22:53 | 0.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-23 01:25 | 2024-11-23 05:24 | 3.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-23 13:40 | 2024-11-23 15:14 | 1.57 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-23 14:39 | 2024-11-23 15:16 | 0.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-24 03:58 | 2024-11-24 07:10 | 3.2 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | ТП | 10 (10.5) | 2024-11-24 03:58 | 2024-11-24 08:08 | 4.17 | Повреждение ОПН 10 кВ в ТП | Замена ОПН 10 кВ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-24 03:58 | 2024-11-24 07:43 | 3.75 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-24 03:58 | 2024-11-24 06:54 | 2.93 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2024-11-25 07:40 | 2024-11-25 13:28 | 5.8 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 6 (6.3) | 2024-11-25 10:20 | 2024-11-25 12:55 | 2.58 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-25 10:30 | 2024-11-25 11:33 | 1.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-25 11:40 | 2024-11-25 12:40 | 1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-25 16:20 | 2024-11-25 19:12 | 2.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-25 19:00 | 2024-11-26 03:23 | 8.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-26 09:57 | 2024-11-26 11:55 | 1.97 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-26 15:30 | 2024-11-27 14:12 | 22.7 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-26 15:30 | 2024-11-26 20:46 | 5.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-26 20:58 | 2024-11-26 22:10 | 1.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-27 08:49 | 2024-11-27 14:50 | 6.02 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-27 09:22 | 2024-11-27 15:31 | 6.15 | Повреждение изолятора на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-27 13:55 | 2024-11-27 14:55 | 1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2024-11-27 15:33 | 2024-11-27 21:25 | 5.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-11-28 10:22 | 2024-11-28 11:15 | 0.88 | Ветка на проводах | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-11-28 12:32 | 2024-11-28 13:26 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-11-28 13:40 | 2024-11-28 14:16 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 0.38 | 2024-11-28 18:20 | 2024-11-28 18:43 | 0.38 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 10 (10.5) | 2024-11-30 22:30 | 2024-11-30 23:44 | 1.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-11-30 23:50 | 2024-12-01 01:21 | 1.52 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Кириши | ТП | 0.38 | 2024-12-02 23:32 | 2024-12-02 23:44 | 0.2 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-03 09:57 | 2024-12-03 11:42 | 1.75 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-03 16:00 | 2024-12-03 16:45 | 0.75 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-03 19:55 | 2024-12-03 21:15 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2024-12-03 20:50 | 2024-12-04 01:45 | 4.92 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-04 03:11 | 2024-12-04 03:40 | 0.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-04 06:55 | 2024-12-04 08:30 | 1.58 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-04 08:45 | 2024-12-04 09:35 | 0.83 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-12-04 21:20 | 2024-12-04 21:54 | 0.57 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-05 10:04 | 2024-12-05 10:04 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-05 10:20 | 2024-12-05 14:40 | 4.33 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-05 12:19 | 2024-12-05 12:47 | 0.47 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2024-12-08 17:10 | 2024-12-08 21:40 | 4.5 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-09 12:55 | 2024-12-09 13:45 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-10 00:41 | 2024-12-10 02:20 | 1.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-10 02:20 | 2024-12-10 12:35 | 10.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-10 10:39 | 2024-12-10 10:51 | 0.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-10 11:50 | 2024-12-10 12:15 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-11 14:12 | 2024-12-11 15:39 | 1.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-11 15:28 | 2024-12-12 12:30 | 21.03 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-11 18:50 | 2024-12-12 02:35 | 7.75 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-12 16:05 | 2024-12-12 20:35 | 4.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-12 16:21 | 2024-12-12 18:15 | 1.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-13 00:20 | 2024-12-13 01:51 | 1.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-13 09:32 | 2024-12-13 09:55 | 0.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 0.38 | 2024-12-13 14:21 | 2024-12-13 14:21 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-13 19:20 | 2024-12-13 19:25 | 0.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-14 11:37 | 2024-12-14 13:12 | 1.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 00:55 | 2024-12-15 02:30 | 1.58 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 02:25 | 2024-12-15 03:58 | 1.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 03:04 | 2024-12-15 13:16 | 10.2 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 07:22 | 2024-12-15 09:42 | 2.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 07:40 | 2024-12-15 19:15 | 11.58 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 09:45 | 2024-12-15 11:00 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 35 | 2024-12-15 10:21 | 2024-12-15 13:02 | 2.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 10:55 | 2024-12-15 13:35 | 2.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 10:55 | 2024-12-15 11:00 | 0.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 11:25 | 2024-12-15 16:50 | 5.42 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 11:25 | 2024-12-15 12:32 | 1.12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 13:10 | 2024-12-16 06:15 | 17.08 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-15 16:32 | 2024-12-16 14:12 | 21.67 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2024-12-15 16:50 | 2024-12-15 21:15 | 4.42 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 6 (6.3) | 2024-12-16 13:13 | 2024-12-16 13:22 | 0.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-16 13:50 | 2024-12-16 14:55 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-16 14:40 | 2024-12-16 16:51 | 2.18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-16 14:58 | 2024-12-16 17:30 | 2.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-16 15:14 | 2024-12-16 18:04 | 2.83 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-16 15:15 | 2024-12-16 17:03 | 1.8 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-16 23:10 | 7.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-12-16 20:50 | 2024-12-16 22:24 | 1.57 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-16 23:54 | 2024-12-17 00:29 | 0.58 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-17 02:10 | 2024-12-17 14:10 | 12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2024-12-17 10:07 | 2024-12-17 15:00 | 4.88 | Повреждение кабеля | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2024-12-17 19:06 | 2024-12-17 19:42 | 0.6 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-18 00:55 | 2024-12-18 02:58 | 2.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-12-18 17:51 | 2024-12-18 18:06 | 0.25 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-12-18 21:35 | 2024-12-19 00:21 | 2.77 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2024-12-19 03:00 | 2024-12-19 16:15 | 13.25 | Пожар под ВЛ. Обрыв ВЛ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-19 07:11 | 2024-12-19 08:07 | 0.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-19 12:28 | 2024-12-19 14:45 | 2.28 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-20 11:00 | 2024-12-20 12:51 | 1.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-20 16:23 | 2024-12-20 22:15 | 5.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-12-20 17:50 | 2024-12-20 21:18 | 3.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-12-21 06:00 | 2024-12-21 10:10 | 4.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-21 10:00 | 2024-12-21 13:00 | 3 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-21 10:47 | 2024-12-21 17:16 | 6.48 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-21 21:01 | 2024-12-21 22:30 | 1.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2024-12-21 22:51 | 2024-12-22 12:40 | 13.82 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2024-12-22 00:21 | 2024-12-22 12:40 | 12.32 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-22 21:40 | 2024-12-22 23:16 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-22 23:43 | 2024-12-23 00:18 | 0.58 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-23 01:55 | 2024-12-23 02:54 | 0.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2024-12-23 12:55 | 2024-12-23 13:55 | 1 | Повреждение ВН 10 кВ в ТП | Ремонт ВН 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2024-12-25 11:10 | 2024-12-25 11:10 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-26 10:30 | 2024-12-26 18:55 | 8.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2024-12-26 18:40 | 2024-12-27 17:42 | 23.03 | Повреждение изоляторов в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-27 05:50 | 2024-12-27 07:11 | 1.35 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-12-27 07:25 | 2024-12-27 09:42 | 2.28 | Повреждение изоляторов в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2024-12-27 07:39 | 2024-12-27 17:41 | 10.03 | Повреждение изоляторов в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-12-27 12:30 | 2024-12-27 12:45 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-27 14:50 | 2024-12-27 14:58 | 0.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-12-28 00:30 | 2024-12-28 01:35 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-12-28 01:22 | 2024-12-28 11:50 | 10.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-28 11:00 | 2024-12-28 14:00 | 3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-29 13:16 | 2024-12-30 10:40 | 21.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 6 (6.3) | 2024-12-29 15:45 | 2024-12-29 16:10 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-29 17:40 | 2024-12-29 20:10 | 2.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-29 19:00 | 2024-12-29 19:50 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-29 19:15 | 2024-12-29 20:59 | 1.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-29 19:15 | 2024-12-29 22:33 | 3.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-29 20:20 | 2024-12-29 22:53 | 2.55 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-29 22:33 | 2024-12-30 15:12 | 16.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-30 08:10 | 2024-12-30 11:30 | 3.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-30 09:02 | 2024-12-30 11:30 | 2.47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-30 09:40 | 2024-12-30 18:15 | 8.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-30 10:00 | 2024-12-30 12:30 | 2.5 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-30 10:40 | 2024-12-30 12:00 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-30 11:10 | 2024-12-30 12:56 | 1.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-30 11:10 | 2024-12-31 01:44 | 14.57 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 0.38 | 2024-12-30 12:00 | 2024-12-30 17:15 | 5.25 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2024-12-30 13:40 | 2024-12-30 15:35 | 1.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-12-30 14:04 | 2024-12-30 17:22 | 3.3 | Обрыв | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2024-12-30 15:00 | 2024-12-30 15:19 | 0.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2024-12-30 15:15 | 2024-12-30 15:55 | 0.67 | Ветка на проводах | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 0.38 | 2024-12-30 20:15 | 2024-12-30 20:41 | 0.43 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 0.38 | 2024-12-30 22:03 | 2024-12-31 02:36 | 4.55 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-12-31 00:03 | 2024-12-31 16:39 | 16.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-12-31 04:30 | 2024-12-31 07:05 | 2.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-12-31 04:30 | 2024-12-31 09:52 | 5.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2024-12-31 05:10 | 2024-12-31 05:50 | 0.67 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-31 06:45 | 2024-12-31 16:22 | 9.62 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2024-12-31 07:10 | 2024-12-31 14:12 | 7.03 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-12-31 16:15 | 2024-12-31 19:00 | 2.75 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 0.38 | 2024-12-31 20:30 | 2024-12-31 21:20 | 0.83 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-12-31 20:42 | 2024-12-31 22:23 | 1.68 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение

## 4 квартал 2024
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2024 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Октябрь |  |  | Итого за Ноябрь |  |  | Итого за Декабрь |  |  | Итого за 4 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 17 | 34.92 | 2.0541 | 27 | 99.32 | 3.6785 | 7 | 27.34 | 3.9057 | 51 | 161.58 | 3.1682
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 6.72 | 3.36 | 3 | 3.05 | 1.0167 | 2 | 1.03 | 0.515 | 7 | 10.8 | 1.5429
|  | св.1000 В | 15 | 28.2 | 1.88 | 24 | 96.27 | 4.0113 | 5 | 26.31 | 5.262 | 44 | 150.78 | 3.4268
2 | Западные ЭС |  | 9 | 33.13 | 3.6811 | 9 | 24.79 | 2.7544 | 23 | 81.59 | 3.5474 | 41 | 139.51 | 3.4027
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 2.84 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 1.42
|  | св.1000 В | 7 | 30.29 | 4.3271 | 9 | 24.79 | 2.7544 | 23 | 81.59 | 3.5474 | 39 | 136.67 | 3.5044
3 | Пригородные ЭС |  | 17 | 63.69 | 3.7465 | 15 | 61.96 | 4.1307 | 16 | 49.53 | 3.0956 | 48 | 175.18 | 3.6496
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 20.17 | 6.7233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.93 | 1.6433 | 6 | 25.1 | 4.1833
|  | св.1000 В | 14 | 43.52 | 3.1086 | 15 | 61.96 | 4.1307 | 13 | 44.6 | 3.4308 | 42 | 150.08 | 3.5733
4 | Северные ЭС |  | 13 | 55.29 | 4.2531 | 19 | 126.54 | 6.66 | 29 | 199.04 | 6.8634 | 61 | 380.87 | 6.2438
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 8.08 | 2.6933 | 1 | 8.8 | 8.8 | 5 | 32.97 | 6.594 | 9 | 49.85 | 5.5389
|  | св.1000 В | 10 | 47.21 | 4.721 | 18 | 117.74 | 6.5411 | 24 | 166.07 | 6.9196 | 52 | 331.02 | 6.3658
5 | Центральные ЭС |  | 16 | 54.0433 | 3.3777 | 25 | 129.48 | 5.1792 | 21 | 68.77 | 3.2748 | 62 | 252.2933 | 4.0692
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 2.65 | 1.325 | 3 | 8.55 | 2.85 | 7 | 26.81 | 3.83 | 12 | 38.01 | 3.1675
|  | св.1000 В | 14 | 51.3933 | 3.671 | 22 | 120.93 | 5.4968 | 14 | 41.96 | 2.9971 | 50 | 214.2833 | 4.2857
6 | Южные ЭС |  | 13 | 41.3 | 3.1769 | 19 | 71.62 | 3.7695 | 19 | 55.67 | 2.93 | 51 | 168.59 | 3.3057
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.13 | 2.13 | 1 | 2.33 | 2.33 | 1 | 5.25 | 5.25 | 3 | 9.71 | 3.2367
|  | св.1000 В | 12 | 39.17 | 3.2642 | 18 | 69.29 | 3.8494 | 18 | 50.42 | 2.8011 | 48 | 158.88 | 3.31
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 85 | 282.3733 | 3.322 | 114 | 513.71 | 4.5062 | 115 | 481.94 | 4.1908 | 314 | 1278.0233 | 4.0701
| в том числе | 0,4 кВ | 13 | 42.59 | 3.2762 | 8 | 22.73 | 2.8413 | 18 | 70.99 | 3.9439 | 39 | 136.31 | 3.4951
|  | св.1000 В | 72 | 239.7833 | 3.3303 | 106 | 490.98 | 4.6319 | 97 | 410.95 | 4.2366 | 275 | 1141.7133 | 4.1517

## 4 квартал 2024 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2024 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Октябрь |  |  | Итого за Ноябрь |  |  | Итого за Декабрь |  |  | Итого за 4 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 11 | 20.37 | 1.8518 | 20 | 82.45 | 4.1225 | 7 | 27.34 | 3.9057 | 38 | 130.16 | 3.4253
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 6.17 | 6.17 | 2 | 2.13 | 1.065 | 2 | 1.03 | 0.515 | 5 | 9.33 | 1.866
|  | св.1000 В | 10 | 14.2 | 1.42 | 18 | 80.32 | 4.4622 | 5 | 26.31 | 5.262 | 33 | 120.83 | 3.6615
2 | Западные ЭС |  | 9 | 33.13 | 3.6811 | 8 | 24.46 | 3.0575 | 23 | 81.59 | 3.5474 | 40 | 139.18 | 3.4795
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 2.84 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 1.42
|  | св.1000 В | 7 | 30.29 | 4.3271 | 8 | 24.46 | 3.0575 | 23 | 81.59 | 3.5474 | 38 | 136.34 | 3.5879
3 | Пригородные ЭС |  | 7 | 19.4 | 2.7714 | 3 | 20.62 | 6.8733 | 16 | 49.53 | 3.0956 | 26 | 89.55 | 3.4442
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.93 | 1.6433 | 4 | 5.16 | 1.29
|  | св.1000 В | 6 | 19.17 | 3.195 | 3 | 20.62 | 6.8733 | 13 | 44.6 | 3.4308 | 22 | 84.39 | 3.8359
4 | Северные ЭС |  | 9 | 39.49 | 4.3878 | 12 | 69.91 | 5.8258 | 29 | 199.04 | 6.8634 | 50 | 308.44 | 6.1688
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 7.76 | 3.88 | 1 | 8.8 | 8.8 | 5 | 32.97 | 6.594 | 8 | 49.53 | 6.1913
|  | св.1000 В | 7 | 31.73 | 4.5329 | 11 | 61.11 | 5.5555 | 24 | 166.07 | 6.9196 | 42 | 258.91 | 6.1645
5 | Центральные ЭС |  | 10 | 29.9033 | 2.9903 | 19 | 89.65 | 4.7184 | 21 | 68.77 | 3.2748 | 50 | 188.3233 | 3.7665
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 2.65 | 1.325 | 3 | 8.55 | 2.85 | 7 | 26.81 | 3.83 | 12 | 38.01 | 3.1675
|  | св.1000 В | 8 | 27.2533 | 3.4067 | 16 | 81.1 | 5.0687 | 14 | 41.96 | 2.9971 | 38 | 150.3133 | 3.9556
6 | Южные ЭС |  | 5 | 9 | 1.8 | 12 | 53.72 | 4.4767 | 19 | 55.67 | 2.93 | 36 | 118.39 | 3.2886
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.13 | 2.13 | 1 | 2.33 | 2.33 | 1 | 5.25 | 5.25 | 3 | 9.71 | 3.2367
|  | св.1000 В | 4 | 6.87 | 1.7175 | 11 | 51.39 | 4.6718 | 18 | 50.42 | 2.8011 | 33 | 108.68 | 3.2933
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 51 | 151.2933 | 2.9665 | 74 | 340.81 | 4.6055 | 115 | 481.94 | 4.1908 | 240 | 974.0433 | 4.0585
| в том числе | 0,4 кВ | 9 | 21.78 | 2.42 | 7 | 21.81 | 3.1157 | 18 | 70.99 | 3.9439 | 34 | 114.58 | 3.37
|  | св.1000 В | 42 | 129.5133 | 3.0837 | 67 | 319 | 4.7612 | 97 | 410.95 | 4.2366 | 206 | 859.4633 | 4.1722