## 1 кв. 2025
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
1 квартал 2025 г
1 квартал 2025 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 39 | 9046.2 | 231.954 | 190028
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 999 | 199.8 | 930
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 34 | 8047.2 | 236.682 | 189098
2 | Южные электрические сети | 51 | 13903.8 | 272.624 | 265931
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 1 | 586.2 | 586.2 | 293
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 50 | 13317.6 | 266.352 | 265638
3 | Западные электрические сети | 42 | 8248.8 | 196.4 | 206791
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 105 | 35 | 105
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 39 | 8143.8 | 208.815 | 206686
4 | Центральные электрические сети | 59 | 12825.4 | 217.38 | 217022
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 1957.8 | 326.3 | 1207
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 53 | 10867.6 | 205.049 | 215815
5 | Пригородные электрические сети | 40 | 6615 | 165.375 | 148778
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 4 | 615.6 | 153.9 | 584
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 36 | 5999.4 | 166.65 | 148194
6 | Восточные электрические сети | 63 | 10896 | 172.952 | 188594
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 320.4 | 64.08 | 293
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 58 | 10575.6 | 182.338 | 188301
7 | Всего по ЛОЭСК | 294 | 61535.2 | 209.303 | 1217144
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 24 | 4584 | 191 | 3412
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 270 | 56951.2 | 210.93 | 1213732