Отчет о величине резервируемой максимальной мощности

за 3 квартал 2025 г.

|  | Максимальная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| ВН | 74,72 | 21,78 | 52,94 |
| СН1 | 15,87 | 2,36 | 13,51 |
| СН2 | 293,33 | 53,64 | 239,69 |
| НН | 6,03 | 1,11 | 4,92 |