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Отчет о величине резервируемой максимальной мощности
за 3 квартал 2025 г.

	
	Максимальная мощность, МВт
	Использованная мощность, МВт
	Резервируемая максимальная мощность, МВт

	
	(1)
	(2)
	(3) = (1) – (2)

	ВН
	74,72
	21,78
	52,94

	СН1
	15,87
	2,36
	13,51

	СН2
	293,33
	53,64
	239,69

	НН
	6,03
	1,11
	4,92



