## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2025 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-01 13:15 | 2025-07-01 14:10 | 0.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-01 13:45 | 2025-07-01 17:04 | 3.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-07-01 14:40 | 2025-07-01 14:50 | 0.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-02 07:30 | 2025-07-02 12:45 | 5.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-07-02 07:51 | 2025-07-02 10:13 | 2.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-02 12:58 | 2025-07-02 13:59 | 1.02 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2025-07-02 16:30 | 2025-07-02 19:16 | 2.77 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-02 18:40 | 2025-07-03 16:22 | 21.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-03 15:03 | 2025-07-03 15:25 | 0.37 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-03 16:00 | 2025-07-03 21:15 | 5.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети, РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-03 23:40 | 2025-07-04 01:33 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 09:40 | 2025-07-04 19:32 | 9.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 10:35 | 2025-07-04 11:30 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 10:45 | 2025-07-04 11:45 | 1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 10:55 | 2025-07-04 18:40 | 7.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 11:05 | 2025-07-04 12:23 | 1.3 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 11:07 | 2025-07-04 11:28 | 0.35 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 11:30 | 2025-07-04 23:00 | 11.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 11:50 | 2025-07-04 12:25 | 0.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 13:13 | 2025-07-04 23:29 | 10.27 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 0.38 | 2025-07-04 14:10 | 2025-07-04 16:15 | 2.08 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 14:20 | 2025-07-04 15:01 | 0.68 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 14:40 | 2025-07-04 16:55 | 2.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 14:50 | 2025-07-04 17:47 | 2.95 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-04 14:58 | 2025-07-04 18:38 | 3.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 17:00 | 2025-07-04 17:10 | 0.17 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 17:20 | 2025-07-04 18:18 | 0.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 18:10 | 2025-07-04 23:20 | 5.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 20:10 | 2025-07-04 21:55 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-04 21:18 | 2025-07-04 21:50 | 0.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-05 01:07 | 2025-07-05 16:26 | 15.32 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-05 02:21 | 2025-07-05 19:16 | 16.92 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-05 08:16 | 2025-07-05 09:26 | 1.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-05 12:06 | 2025-07-05 22:00 | 9.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-05 12:58 | 2025-07-05 14:57 | 1.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-05 18:25 | 2025-07-05 23:20 | 4.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-05 20:07 | 2025-07-05 22:06 | 1.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-05 21:09 | 2025-07-05 21:45 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-05 23:00 | 2025-07-06 03:45 | 4.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-06 04:42 | 2025-07-06 13:12 | 8.5 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-06 07:24 | 2025-07-06 10:48 | 3.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-06 10:10 | 2025-07-06 14:25 | 4.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-06 14:15 | 2025-07-06 15:03 | 0.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-06 23:48 | 2025-07-07 04:37 | 4.82 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-08 12:30 | 2025-07-08 13:20 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-08 16:10 | 2025-07-08 17:05 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-08 16:15 | 2025-07-08 16:50 | 0.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-08 17:15 | 2025-07-08 18:45 | 1.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-08 18:15 | 2025-07-08 21:06 | 2.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-10 06:00 | 2025-07-10 11:40 | 5.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-10 09:30 | 2025-07-10 11:33 | 2.05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Волосово | ТП | 10 (10.5) | 2025-07-10 09:40 | 2025-07-10 17:33 | 7.88 | Дерево на ТП (повреждение проходных изоляторов) | Ремонт ТП
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2025-07-10 10:10 | 2025-07-10 12:00 | 1.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-10 12:35 | 2025-07-10 16:10 | 3.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-10 14:05 | 2025-07-10 18:17 | 4.2 | Повреждение изолятора на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-10 14:05 | 2025-07-10 14:21 | 0.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-10 17:55 | 2025-07-10 19:39 | 1.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-07-11 08:40 | 2025-07-11 10:30 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2025-07-11 17:41 | 2025-07-11 17:55 | 0.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 03:30 | 2025-07-12 04:20 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2025-07-12 08:55 | 2025-07-12 09:35 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 10:28 | 2025-07-12 11:30 | 1.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 12:42 | 2025-07-12 12:42 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 14:46 | 2025-07-12 15:35 | 0.82 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 15:08 | 2025-07-12 20:52 | 5.73 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 16:03 | 2025-07-12 16:20 | 0.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 16:24 | 2025-07-12 16:48 | 0.4 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2025-07-12 17:25 | 2025-07-12 17:44 | 0.32 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 17:48 | 2025-07-12 22:31 | 4.72 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 18:02 | 2025-07-12 22:30 | 4.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-12 21:33 | 2025-07-13 15:05 | 17.53 | Дерево на проводах ВЛ 6 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 21:34 | 2025-07-12 22:15 | 0.68 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 21:45 | 2025-07-13 10:34 | 12.82 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 21:45 | 2025-07-13 04:37 | 6.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 22:00 | 2025-07-12 23:47 | 1.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 22:00 | 2025-07-12 23:47 | 1.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 22:56 | 2025-07-13 00:39 | 1.72 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 23:20 | 2025-07-13 00:48 | 1.47 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-07-12 23:25 | 2025-07-13 02:19 | 2.9 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-07-12 23:26 | 2025-07-13 02:38 | 3.2 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-12 23:40 | 2025-07-13 14:20 | 14.67 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-12 23:50 | 2025-07-13 01:27 | 1.62 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-13 00:36 | 2025-07-13 06:41 | 6.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-13 00:44 | 2025-07-13 06:41 | 5.95 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-13 00:44 | 2025-07-13 06:41 | 5.95 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-13 00:53 | 2025-07-13 02:11 | 1.3 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-13 01:10 | 2025-07-13 02:24 | 1.23 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-13 02:47 | 2025-07-14 00:18 | 21.52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2025-07-13 05:20 | 2025-07-13 10:17 | 4.95 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-13 06:43 | 2025-07-13 07:44 | 1.02 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-13 08:20 | 2025-07-13 09:14 | 0.9 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-13 08:50 | 2025-07-13 15:10 | 6.33 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-13 08:51 | 2025-07-13 11:49 | 2.97 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2025-07-13 10:11 | 2025-07-13 17:00 | 6.82 | Повреждение ОПН 10 кВ в ТП | Замена ОПН
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-14 13:35 | 2025-07-14 19:44 | 6.15 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-15 12:39 | 2025-07-15 17:13 | 4.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-07-15 14:08 | 2025-07-15 14:08 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-15 14:40 | 2025-07-15 14:40 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-15 15:15 | 2025-07-15 17:28 | 2.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-15 16:26 | 2025-07-15 16:26 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-15 21:26 | 2025-07-15 22:49 | 1.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-15 23:20 | 2025-07-15 23:48 | 0.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-15 23:30 | 2025-07-16 00:51 | 1.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-16 00:24 | 2025-07-16 00:37 | 0.22 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 0.38 | 2025-07-16 06:35 | 2025-07-16 07:29 | 0.9 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 0.38 | 2025-07-17 06:00 | 2025-07-17 07:11 | 1.18 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-17 11:00 | 2025-07-17 12:25 | 1.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-17 14:17 | 2025-07-17 21:14 | 6.95 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-17 14:27 | 2025-07-17 14:43 | 0.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-17 14:56 | 2025-07-17 15:06 | 0.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-18 04:10 | 2025-07-18 05:15 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-19 11:01 | 2025-07-19 11:44 | 0.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-19 15:45 | 2025-07-19 18:39 | 2.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-20 06:44 | 2025-07-20 07:40 | 0.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-20 07:27 | 2025-07-20 07:40 | 0.22 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2025-07-20 20:22 | 2025-07-20 21:37 | 1.25 | Пожар под ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-20 20:35 | 2025-07-20 21:01 | 0.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-20 20:45 | 2025-07-21 03:56 | 7.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2025-07-20 22:16 | 2025-07-20 22:59 | 0.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-20 22:48 | 2025-07-21 01:14 | 2.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-21 12:25 | 2025-07-21 12:55 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 0.38 | 2025-07-21 12:44 | 2025-07-21 13:43 | 0.98 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-21 17:14 | 2025-07-22 13:09 | 19.92 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-21 17:30 | 2025-07-21 23:05 | 5.58 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-21 17:34 | 2025-07-21 23:40 | 6.1 | Дерево на проводах ВЛ 6 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-21 18:02 | 2025-07-22 00:54 | 6.87 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 0.38 | 2025-07-21 18:35 | 2025-07-21 22:55 | 4.33 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-21 19:20 | 2025-07-21 20:18 | 0.97 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-07-21 19:20 | 2025-07-21 22:27 | 3.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-22 10:40 | 2025-07-22 13:57 | 3.28 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-22 17:49 | 2025-07-22 19:08 | 1.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-24 05:42 | 2025-07-24 05:47 | 0.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-24 06:55 | 2025-07-24 07:10 | 0.25 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-24 10:32 | 2025-07-24 16:26 | 5.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-24 15:05 | 2025-07-24 15:53 | 0.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-24 15:05 | 2025-07-24 18:25 | 3.33 | Повреждение изолятора на ВЛ | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Кириши | ПС | 110 | 2025-07-24 18:14 | 2025-07-24 19:39 | 1.42 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ на ПС | Замена изолятора
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-25 11:51 | 2025-07-25 11:51 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-25 14:45 | 2025-07-25 15:58 | 1.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-26 12:55 | 2025-07-26 14:00 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-26 15:50 | 2025-07-26 17:14 | 1.4 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-26 16:30 | 2025-07-26 16:30 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 0.38 | 2025-07-27 01:25 | 2025-07-27 02:16 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-27 09:22 | 2025-07-27 10:25 | 1.05 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-27 20:16 | 2025-07-27 21:02 | 0.77 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-28 06:15 | 2025-07-28 06:29 | 0.23 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-07-28 12:45 | 2025-07-28 14:48 | 2.05 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-28 16:50 | 2025-07-28 23:44 | 6.9 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2025-07-28 20:50 | 2025-07-28 21:41 | 0.85 | Повреждение проходного изолятора в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-28 20:53 | 2025-07-29 11:04 | 14.18 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-29 08:47 | 2025-07-29 09:58 | 1.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-30 01:23 | 2025-07-30 04:11 | 2.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-30 01:23 | 2025-07-30 04:11 | 2.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-30 13:23 | 2025-07-31 01:14 | 11.85 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-30 19:16 | 2025-07-30 21:11 | 1.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-31 09:05 | 2025-07-31 09:50 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-31 09:07 | 2025-07-31 12:18 | 3.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-31 10:15 | 2025-07-31 10:15 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-31 13:30 | 2025-07-31 14:12 | 0.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-31 14:00 | 2025-07-31 14:30 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-31 14:01 | 2025-07-31 16:29 | 2.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-07-31 14:15 | 2025-07-31 15:48 | 1.55 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-07-31 14:55 | 2025-07-31 16:17 | 1.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-07-31 15:30 | 2025-07-31 16:44 | 1.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-07-31 15:55 | 2025-07-31 21:26 | 5.52 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-07-31 16:30 | 2025-07-31 19:00 | 2.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2025-07-31 17:11 | 2025-07-31 18:07 | 0.93 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2025-07-31 17:40 | 2025-07-31 18:25 | 0.75 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 0.38 | 2025-07-31 23:37 | 2025-08-01 14:41 | 15.07 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-01 08:37 | 2025-08-01 17:00 | 8.38 | Дерево на проводах ВЛ 6 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-01 11:35 | 2025-08-01 12:15 | 0.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-01 11:45 | 2025-08-01 12:19 | 0.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-01 11:45 | 2025-08-01 12:19 | 0.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-01 13:38 | 2025-08-01 20:38 | 7 | Дерево на проводах ВЛ 6 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-01 13:57 | 2025-08-01 16:10 | 2.22 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-08-01 16:56 | 2025-08-01 21:18 | 4.37 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-01 17:23 | 2025-08-01 23:08 | 5.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-01 17:29 | 2025-08-01 23:41 | 6.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-01 17:45 | 2025-08-02 03:30 | 9.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-01 17:55 | 2025-08-01 19:03 | 1.13 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-01 18:00 | 2025-08-01 23:11 | 5.18 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-01 18:30 | 2025-08-01 19:45 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-01 18:40 | 2025-08-01 22:30 | 3.83 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-01 19:00 | 2025-08-01 23:55 | 4.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-01 19:30 | 2025-08-01 21:34 | 2.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-02 06:30 | 2025-08-03 00:25 | 17.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-02 08:00 | 2025-08-02 08:20 | 0.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-02 11:53 | 2025-08-02 18:59 | 7.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-02 14:08 | 2025-08-02 17:35 | 3.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-03 00:55 | 2025-08-03 13:56 | 13.02 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-03 04:27 | 2025-08-03 09:20 | 4.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-03 11:48 | 2025-08-03 12:23 | 0.58 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-03 11:48 | 2025-08-03 13:05 | 1.28 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-04 08:02 | 2025-08-05 00:22 | 16.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-04 09:48 | 2025-08-04 10:29 | 0.68 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 18:14 | 8.23 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-04 12:20 | 2025-08-04 14:05 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-04 15:57 | 2025-08-04 17:22 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-05 06:15 | 2025-08-05 06:44 | 0.48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-05 19:08 | 2025-08-06 00:10 | 5.0333 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-06 05:20 | 2025-08-06 19:30 | 14.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-06 14:10 | 2025-08-06 15:43 | 1.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2025-08-06 21:20 | 2025-08-06 23:53 | 2.55 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-07 10:07 | 2025-08-07 12:50 | 2.72 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2025-08-07 12:00 | 2025-08-07 12:45 | 0.75 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 14:09 | 4.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-08 12:39 | 2025-08-08 13:59 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2025-08-08 12:45 | 2025-08-08 13:10 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-08 15:34 | 1.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-08 14:25 | 2025-08-08 21:12 | 6.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2025-08-09 09:50 | 2025-08-09 11:03 | 1.22 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-09 12:15 | 2025-08-09 12:57 | 0.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2025-08-09 13:11 | 2025-08-09 14:24 | 1.22 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-09 18:50 | 2025-08-09 20:26 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2025-08-10 21:22 | 2025-08-10 22:47 | 1.42 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2025-08-11 21:00 | 2025-08-11 22:51 | 1.85 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-12 06:20 | 2025-08-12 09:56 | 3.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-12 09:56 | 2025-08-12 10:28 | 0.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-12 11:40 | 2025-08-12 12:50 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-12 11:58 | 2025-08-12 12:23 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-12 11:58 | 2025-08-12 12:37 | 0.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-12 11:58 | 2025-08-12 12:23 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-12 11:58 | 2025-08-12 12:23 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-12 14:06 | 2025-08-12 14:42 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-12 18:46 | 2025-08-12 21:38 | 2.87 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-13 05:28 | 2025-08-13 08:50 | 3.37 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-13 10:45 | 2025-08-13 12:39 | 1.9 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-13 12:45 | 2025-08-13 16:16 | 3.52 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-14 15:47 | 2025-08-14 19:32 | 3.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-15 08:24 | 2025-08-15 09:40 | 1.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-15 08:35 | 2025-08-15 13:30 | 4.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-15 13:24 | 2025-08-15 13:54 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-15 14:08 | 2025-08-15 14:59 | 0.85 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-17 01:58 | 2025-08-17 03:08 | 1.17 | Повреждение кабеля 0,4 кВ | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-18 10:30 | 2025-08-18 16:58 | 6.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 13:27 | 2.45 | Обрыв ВЛ 6 кВ (ДТП) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2025-08-18 13:15 | 2025-08-18 19:00 | 5.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-18 19:00 | 2025-08-18 22:08 | 3.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 0.38 | 2025-08-18 22:54 | 2025-08-19 00:32 | 1.63 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-19 14:40 | 2025-08-19 15:27 | 0.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-19 19:50 | 2025-08-19 23:26 | 3.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-19 20:44 | 2025-08-20 11:47 | 15.05 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-19 22:55 | 2025-08-20 00:51 | 1.93 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-20 08:05 | 2025-08-20 10:55 | 2.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2025-08-20 10:15 | 2025-08-20 16:07 | 5.87 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 0.38 | 2025-08-20 15:30 | 2025-08-20 19:30 | 4 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-20 15:48 | 2025-08-20 19:44 | 3.93 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-21 12:50 | 2025-08-21 13:45 | 0.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-21 15:00 | 2025-08-21 17:02 | 2.03 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-21 15:29 | 2025-08-22 04:35 | 13.1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ТП | 6 (6.3) | 2025-08-22 12:52 | 2025-08-22 20:47 | 7.92 | Повреждение опорного изолятора 6 кВ в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-08-22 13:30 | 2025-08-23 12:15 | 22.75 | Повреждение ЛР 10 кВ в ТП | Ремонт ЛР
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-23 11:36 | 2025-08-23 11:37 | 0.02 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-23 15:37 | 2025-08-23 18:03 | 2.43 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-23 21:25 | 2025-08-24 00:23 | 2.97 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-24 10:44 | 2025-08-24 12:02 | 1.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-24 13:19 | 2025-08-24 16:09 | 2.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-24 13:23 | 2025-08-24 13:58 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-24 19:02 | 2025-08-24 22:28 | 3.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-24 19:02 | 2025-08-24 20:00 | 0.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-24 19:02 | 2025-08-24 22:28 | 3.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2025-08-24 19:20 | 2025-08-25 12:10 | 16.83 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-25 12:04 | 2025-08-25 13:37 | 1.55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-25 15:05 | 2025-08-25 15:19 | 0.23 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2025-08-26 08:52 | 2025-08-26 09:57 | 1.08 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-08-26 12:10 | 2025-08-26 15:30 | 3.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-26 13:45 | 2025-08-26 16:10 | 2.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-27 18:09 | 2025-08-27 23:00 | 4.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-28 08:36 | 2025-08-28 09:11 | 0.58 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-28 08:36 | 2025-08-28 09:40 | 1.07 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-28 15:35 | 2025-08-28 18:12 | 2.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-28 21:50 | 2025-08-28 21:57 | 0.12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-28 21:50 | 2025-08-28 23:35 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-29 00:21 | 2025-08-29 08:00 | 7.65 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-29 07:50 | 2025-08-29 09:17 | 1.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-29 13:40 | 2025-08-29 17:10 | 3.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2025-08-29 16:16 | 2025-08-29 18:05 | 1.82 | Повреждение опорных изоляторов 10 кВ в ТП | Замена изоляторов
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-29 17:04 | 2025-08-29 17:36 | 0.53 | Повреждение В 10 кВ (реклоузер) | Ремонт В 10 кВ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-29 19:40 | 2025-08-30 14:44 | 19.07 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2025-08-29 21:06 | 2025-08-29 21:30 | 0.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-29 23:30 | 2025-08-30 10:20 | 10.83 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-30 00:15 | 2025-08-30 09:07 | 8.87 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-30 02:45 | 2025-08-30 03:07 | 0.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-30 03:07 | 2025-08-30 11:37 | 8.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-30 11:30 | 2025-08-30 12:59 | 1.48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-08-30 16:30 | 2025-08-30 22:03 | 5.55 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-08-30 19:20 | 2025-08-30 23:49 | 4.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 10 (10.5) | 2025-08-31 08:35 | 2025-08-31 12:45 | 4.17 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-08-31 08:55 | 2025-08-31 10:38 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-08-31 11:58 | 2025-08-31 14:20 | 2.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2025-08-31 21:20 | 2025-08-31 21:48 | 0.47 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-01 05:40 | 2025-09-01 08:47 | 3.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-01 12:56 | 2025-09-01 14:46 | 1.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-01 21:05 | 2025-09-01 22:22 | 1.28 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-02 06:30 | 2025-09-02 07:54 | 1.4 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-02 13:17 | 2025-09-02 15:41 | 2.4 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-02 14:35 | 2025-09-02 16:28 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-09-02 16:56 | 2025-09-02 18:56 | 2 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (ДТП) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-02 17:13 | 2025-09-02 18:09 | 0.93 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 13:12 | 2.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-09-03 17:30 | 2025-09-03 18:00 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-03 17:54 | 2025-09-03 17:54 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-03 18:29 | 2025-09-03 19:36 | 1.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-09-04 11:04 | 2025-09-04 13:42 | 2.63 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2025-09-04 15:40 | 2025-09-04 19:48 | 4.13 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-04 19:30 | 2025-09-04 22:40 | 3.17 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-05 03:00 | 2025-09-05 04:40 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-05 08:15 | 2025-09-05 08:58 | 0.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-05 15:20 | 2025-09-05 19:10 | 3.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-05 16:20 | 2025-09-05 18:10 | 1.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-05 16:20 | 2025-09-05 18:10 | 1.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-05 16:45 | 2025-09-05 18:11 | 1.43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-05 22:10 | 2025-09-06 14:38 | 16.47 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-06 13:32 | 2025-09-06 18:20 | 4.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-06 14:32 | 2025-09-06 16:36 | 2.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2025-09-06 23:25 | 2025-09-07 11:16 | 11.85 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-08 10:10 | 2025-09-08 11:01 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:49 | 0.82 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-08 13:00 | 2025-09-08 14:16 | 1.27 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-09 10:42 | 2025-09-09 11:20 | 0.63 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 0.38 | 2025-09-09 12:38 | 2025-09-09 18:58 | 6.33 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-09 13:02 | 2025-09-09 16:05 | 3.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-09 17:51 | 2025-09-09 19:39 | 1.8 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-11 14:49 | 2025-09-11 15:02 | 0.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-09-12 11:50 | 2025-09-12 12:15 | 0.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-12 14:54 | 2025-09-12 17:41 | 2.78 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-12 15:55 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-13 10:44 | 2025-09-13 11:19 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-15 13:40 | 2025-09-15 14:46 | 1.1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-15 15:10 | 2025-09-15 17:08 | 1.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-15 17:50 | 2025-09-15 19:58 | 2.13 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-09-15 18:50 | 2025-09-15 19:52 | 1.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-16 06:01 | 2025-09-16 14:36 | 8.58 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-17 10:30 | 2025-09-17 14:05 | 3.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-17 14:25 | 2025-09-17 14:40 | 0.25 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-18 10:45 | 2025-09-18 12:07 | 1.37 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-18 11:45 | 2025-09-18 12:40 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-18 14:40 | 2025-09-18 15:25 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-09-19 04:40 | 2025-09-19 08:00 | 3.33 | Повреждение ЛР 10 кВ в ТП | Ремонт ЛР
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-09-19 05:30 | 2025-09-20 01:17 | 19.78 | Повреждение ВН 10 кВ в ТП | Ремонт ЛР
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-19 10:20 | 2025-09-19 16:23 | 6.05 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 10 (10.5) | 2025-09-19 11:20 | 2025-09-19 14:24 | 3.07 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-19 12:17 | 2025-09-19 12:56 | 0.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-09-19 15:37 | 2025-09-19 16:52 | 1.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-19 16:20 | 2025-09-19 17:38 | 1.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-20 09:20 | 2025-09-20 10:30 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-20 12:20 | 2025-09-20 15:05 | 2.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-20 12:59 | 2025-09-20 17:35 | 4.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-20 14:03 | 2025-09-20 18:56 | 4.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-20 18:45 | 2025-09-21 18:44 | 23.98 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ТП | 0.38 | 2025-09-20 22:55 | 2025-09-20 23:43 | 0.8 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-09-20 22:58 | 2025-09-21 03:12 | 4.23 | Повреждение ВН 10 кВ в ТП | Ремонт ЛР
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-21 06:50 | 2025-09-21 08:48 | 1.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-21 16:13 | 2025-09-22 01:20 | 9.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 04:50 | 2025-09-22 05:55 | 1.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 07:50 | 2025-09-22 08:53 | 1.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 09:07 | 2025-09-22 09:31 | 0.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 09:07 | 2025-09-22 09:19 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 09:22 | 2025-09-22 09:46 | 0.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 10:20 | 2025-09-22 12:50 | 2.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 11:14 | 2025-09-22 15:24 | 4.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 11:14 | 2025-09-22 16:10 | 4.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 12:45 | 2025-09-22 14:12 | 1.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-09-22 12:45 | 2025-09-22 15:36 | 2.85 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2025-09-22 12:47 | 2025-09-22 15:37 | 2.83 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 13:30 | 2025-09-22 16:40 | 3.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2025-09-22 14:46 | 2025-09-22 20:00 | 5.23 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 0.38 | 2025-09-22 15:50 | 2025-09-22 16:10 | 0.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-22 23:21 | 2025-09-23 02:46 | 3.42 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-23 09:50 | 2025-09-23 21:36 | 11.77 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2025-09-23 11:55 | 2025-09-23 12:30 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-23 19:15 | 2025-09-23 21:05 | 1.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-23 19:40 | 2025-09-23 21:58 | 2.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-24 09:30 | 2025-09-24 10:07 | 0.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-24 10:20 | 2025-09-24 15:30 | 5.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-24 14:25 | 2025-09-24 15:08 | 0.72 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-25 01:38 | 2025-09-25 03:43 | 2.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2025-09-25 15:07 | 2025-09-25 18:45 | 3.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2025-09-25 22:03 | 2025-09-26 11:36 | 13.55 | Пожар под ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-26 10:18 | 2025-09-26 12:38 | 2.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2025-09-26 13:25 | 2025-09-26 15:09 | 1.73 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-26 19:15 | 2025-09-26 20:02 | 0.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-26 19:15 | 2025-09-26 20:02 | 0.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-09-28 08:50 | 2025-09-28 10:02 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-29 01:35 | 2025-09-29 02:31 | 0.93 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-29 08:10 | 2025-09-29 10:24 | 2.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-09-29 09:05 | 2025-09-29 10:30 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2025-09-29 17:11 | 2025-09-29 17:11 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-29 18:30 | 2025-09-29 21:01 | 2.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-30 04:45 | 2025-09-30 05:54 | 1.15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:10 | 9.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-30 09:10 | 2025-09-30 16:10 | 7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-30 11:20 | 2025-09-30 14:21 | 3.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-09-30 11:30 | 2025-09-30 12:21 | 0.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -

## 3 квартал 2025
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2025 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Июль |  |  | Итого за Август |  |  | Итого за Сентябрь |  |  | Итого за 3 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 16 | 29.86 | 1.7565 | 18 | 45.48 | 2.5267 | 11 | 24.09 | 2.19 | 45 | 99.43 | 2.1615
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 6.16 | 1.232 | 3 | 4.5 | 1.5 | 4 | 16.42 | 4.105 | 12 | 27.08 | 2.2567
|  | св.1000 В | 11 | 23.7 | 2.15 | 15 | 40.98 | 2.732 | 7 | 7.67 | 1.0957 | 33 | 72.35 | 2.19
2 | Западные ЭС |  | 24 | 148.63 | 4.6447 | 17 | 50.16 | 2.9506 | 14 | 33.2 | 2.3714 | 55 | 231.99 | 3.6824
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 4.56 | 2.28 | 1 | 5.75 | 5.75 | 3 | 5.01 | 1.67 | 6 | 15.32 | 2.5533
|  | св.1000 В | 22 | 144.07 | 6.55 | 16 | 44.41 | 2.7756 | 11 | 28.19 | 2.5627 | 49 | 216.67 | 4.42
3 | Пригородные ЭС |  | 21 | 30.7 | 1.3955 | 9 | 24.7733 | 2.7526 | 20 | 59.91 | 2.9955 | 50 | 115.3833 | 2.2624
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.42 | 4.21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.42 | 2.8067
|  | св.1000 В | 21 | 30.7 | 1.46 | 7 | 16.3533 | 2.3362 | 19 | 59.91 | 3.1532 | 47 | 106.9633 | 2.28
4 | Северные ЭС |  | 40 | 187.54 | 4.1676 | 21 | 97.22 | 4.6295 | 25 | 128.93 | 5.1572 | 86 | 413.69 | 4.546
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 5.37 | 1.3425 | 6 | 10.59 | 1.765 | 3 | 22.91 | 7.6367 | 13 | 38.87 | 2.99
|  | св.1000 В | 36 | 182.17 | 5.06 | 15 | 86.63 | 5.7753 | 22 | 106.02 | 4.8191 | 73 | 374.82 | 5.13
5 | Центральные ЭС |  | 33 | 95.0633 | 2.6406 | 35 | 112.14 | 3.204 | 22 | 49.48 | 2.2491 | 90 | 256.6833 | 2.76
| в том числе | 0,4 кВ | 6 | 9.9 | 1.65 | 3 | 21.6 | 7.2 | 4 | 8.01 | 2.0025 | 13 | 39.51 | 3.0392
|  | св.1000 В | 27 | 74.63 | 2.76 | 32 | 90.54 | 2.8294 | 18 | 41.47 | 2.3039 | 77 | 206.64 | 2.68
6 | Южные ЭС |  | 27 | 272.2933 | 5.557 | 23 | 134.76 | 5.8591 | 11 | 20.63 | 1.8755 | 69 | 427.6833 | 5.1528
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.07 | 15.07
|  | св.1000 В | 26 | 197.2233 | 7.59 | 23 | 134.76 | 5.8591 | 11 | 20.63 | 1.8755 | 70 | 352.61 | 5.0319
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 169 | 764.0867 | 3.8014 | 123 | 464.5333 | 3.7767 | 103 | 316.24 | 3.0703 | 395 | 1544.86 | 3.6179
| в том числе | 0,4 кВ | 18 | 41.06 | 2.2811 | 15 | 50.86 | 3.3907 | 15 | 52.35 | 3.49 | 48 | 144.27 | 3.0056
|  | св.1000 В | 151 | 712.4933 | 4.72 | 108 | 413.6733 | 3.8303 | 88 | 263.89 | 2.9987 | 347 | 1330.05 | 3.83

## 3 квартал 2025 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2025 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Июль |  |  | Итого за Август |  |  | Итого за Сентябрь |  |  | Итого за 3 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 12 | 16.56 | 1.38 | 9 | 24.96 | 2.7733 | 7 | 15.44 | 2.2057 | 28 | 56.96 | 2.0343
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 5.99 | 1.4975 | 1 | 0.42 | 0.42 | 2 | 9.67 | 4.835 | 7 | 16.08 | 2.2971
|  | св.1000 В | 8 | 10.57 | 1.3213 | 8 | 24.54 | 3.0675 | 5 | 5.77 | 1.154 | 21 | 40.88 | 1.9467
2 | Западные ЭС |  | 19 | 109.87 | 5.7826 | 11 | 42.26 | 3.8418 | 11 | 22.54 | 2.0491 | 41 | 174.67 | 4.2602
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 4.56 | 2.28 | 1 | 5.75 | 5.75 | 3 | 5.01 | 1.67 | 6 | 15.32 | 2.5533
|  | св.1000 В | 17 | 105.31 | 6.1947 | 10 | 36.51 | 3.651 | 8 | 17.53 | 2.1913 | 35 | 159.35 | 4.5529
3 | Пригородные ЭС |  | 10 | 9.84 | 0.984 | 1 | 1.22 | 1.22 | 8 | 34.51 | 4.3137 | 19 | 45.57 | 2.3984
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | св.1000 В | 10 | 9.84 | 0.984 | 1 | 1.22 | 1.22 | 7 | 34.51 | 4.93 | 18 | 45.57 | 2.5317
4 | Северные ЭС |  | 30 | 84.43 | 2.8143 | 12 | 51.14 | 4.2617 | 12 | 77.79 | 6.4825 | 54 | 213.36 | 3.9511
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 5.37 | 1.3425 | 4 | 4.96 | 1.24 | 2 | 9.36 | 4.68 | 10 | 19.69 | 1.969
|  | св.1000 В | 26 | 79.06 | 3.0408 | 8 | 46.18 | 5.7725 | 10 | 68.43 | 6.843 | 44 | 193.67 | 4.4016
5 | Центральные ЭС |  | 23 | 66.2933 | 2.8823 | 17 | 80.2 | 4.7176 | 10 | 18.13 | 1.813 | 50 | 164.6233 | 3.2925
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 8.65 | 1.73 | 3 | 21.6 | 7.2 | 3 | 6.01 | 2.0033 | 11 | 36.26 | 3.2964
|  | св.1000 В | 17 | 47.11 | 2.7712 | 14 | 58.6 | 4.1857 | 7 | 12.12 | 1.7314 | 38 | 117.83 | 3.1008
6 | Южные ЭС |  | 22 | 133.89 | 4.7818 | 13 | 80.7 | 6.2077 | 7 | 19.03 | 2.7186 | 42 | 233.62 | 4.8671
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.07 | 15.07
|  | св.1000 В | 21 | 118.82 | 4.4007 | 13 | 80.7 | 6.2077 | 7 | 19.03 | 2.7186 | 41 | 218.55 | 4.65
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 116 | 420.8833 | 3.4499 | 63 | 280.48 | 4.4521 | 55 | 187.44 | 3.408 | 236 | 888.8033 | 3.7033
| в том числе | 0,4 кВ | 14 | 39.64 | 2.4775 | 9 | 32.73 | 3.6367 | 11 | 30.05 | 2.7318 | 36 | 102.42 | 2.845
|  | св.1000 В | 102 | 370.71 | 3.5306 | 54 | 247.75 | 4.588 | 44 | 157.39 | 3.577 | 200 | 775.85 | 3.8219