## 4 кв. 2025
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
4 квартал 2025 г
4 квартал 2025 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 77 | 20910 | 271.558 | 422793
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 13 | 2649.6 | 203.815 | 2294
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 64 | 18260.4 | 285.319 | 420499
2 | Южные электрические сети | 53 | 8938.2 | 168.645 | 160697
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 448.8 | 74.8 | 449
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 47 | 8489.4 | 180.626 | 160248
3 | Западные электрические сети | 52 | 8251.2 | 158.677 | 201795
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 19.8 | 9.9 | 20
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 50 | 8231.4 | 164.628 | 201775
4 | Центральные электрические сети | 65 | 9861 | 151.708 | 212988
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 1192.2 | 238.44 | 652
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 60 | 8668.8 | 144.48 | 212336
5 | Пригородные электрические сети | 69 | 14745 | 213.696 | 267132
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 10 | 2490.6 | 249.06 | 2116
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 59 | 12254.4 | 207.702 | 265016
6 | Восточные электрические сети | 32 | 3253.2 | 101.663 | 77028
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 49.8 | 16.6 | 50
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 29 | 3203.4 | 110.462 | 76978
7 | Всего по ЛОЭСК | 348 | 65958.6 | 189.536 | 1342433
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 39 | 6850.8 | 175.662 | 5581
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 309 | 59107.8 | 191.287 | 1336852