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Отчет о величине резервируемой максимальной мощности
за 1 квартал 2026 г.

	
	Максимальная мощность, МВт
	Использованная мощность, МВт
	Резервируемая максимальная мощность, МВт

	
	(1)
	(2)
	(3) = (1) – (2)

	ВН
	73,82
	25,25
	48,57

	СН1
	15,87
	2,25
	13,62

	СН2
	283,16
	69,21
	213,95

	НН
	6,03
	1,52
	4,51
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