## 1 кв. 2026
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
1 квартал 2026 г
1 квартал 2026 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 53 | 16711.2 | 315.306 | 313116
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 13 | 2064.6 | 158.815 | 1971
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 40 | 14646.6 | 366.165 | 311145
2 | Южные электрические сети | 31 | 4585.8 | 147.929 | 85768
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 4 | 613.2 | 153.3 | 361
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 27 | 3972.6 | 147.133 | 85407
3 | Западные электрические сети | 33 | 5237.4 | 158.709 | 111938
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 169.8 | 56.6 | 154
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 30 | 5067.6 | 168.92 | 111784
4 | Центральные электрические сети | 57 | 13199.4 | 231.568 | 252560
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 774.6 | 110.657 | 589
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 50 | 12424.8 | 248.496 | 251971
5 | Пригородные электрические сети | 50 | 8926.2 | 178.524 | 177285
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 646.2 | 129.24 | 565
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 45 | 8280 | 184 | 176720
6 | Восточные электрические сети | 29 | 4079.4 | 140.669 | 93687
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 4 | 591.6 | 147.9 | 472
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 25 | 3487.8 | 139.512 | 93215
7 | Всего по ЛОЭСК | 253 | 52739.4 | 208.456 | 1034354
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 36 | 4860 | 135 | 4112
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 217 | 47879.4 | 220.642 | 1030242