## 2 кв. 2026
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
2 квартал 2026 г
2 квартал 2026 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 64 | 17460.6 | 272.822 | 342796
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 12 | 2295.6 | 191.3 | 1743
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 52 | 15165 | 291.635 | 341053
2 | Южные электрические сети | 49 | 12241.2 | 249.82 | 275910
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 724.2 | 241.4 | 514
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 46 | 11517 | 250.37 | 275396
3 | Западные электрические сети | 53 | 8973.6 | 169.313 | 196763
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 401.4 | 200.7 | 201
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 51 | 8572.2 | 168.082 | 196562
4 | Центральные электрические сети | 97 | 15807.8 | 162.967 | 318892
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 17 | 1800.6 | 105.918 | 1191
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 80 | 14007.2 | 175.09 | 317701
5 | Пригородные электрические сети | 44 | 7397.4 | 168.123 | 137727
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 135 | 45 | 113
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 41 | 7262.4 | 177.132 | 137614
6 | Восточные электрические сети | 42 | 7132.8 | 169.829 | 127910
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 2445.6 | 489.12 | 1518
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 37 | 4687.2 | 126.681 | 126392
7 | Всего по ЛОЭСК | 349 | 69013.4 | 197.746 | 1399998
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 42 | 7802.4 | 185.771 | 5280
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 307 | 61211 | 199.384 | 1394718